|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации городского округа Октябрьск Самарской области № 23 от 25.01.2021 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, инвентарный номер** | **Свидетельство о гос.регистрации** | **Показатели** | | **Объем, м.куб** | **Мощность м.куб /час** | **Износ** | |
| **длина, м** | **диаметр, мм** |
| 1 | Водопровод пер.Верхний, 1898,1942 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 300 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 2 | Водопровод пер.Волжский, 1825 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 445,5 | 100;150 | - | - | 100% | |
|
|
| 3 | Водопровод пер.Кирова, 3727 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 684,1 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 4 | Водопровод пер.Полярный, 1968 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 353,7 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 5 | Водопровод пер.Пристанской, 1811 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 561,9 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 6 | Водопровод ул.8 Марта, 1935 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 347 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 7 | Водопровод ул.Артиллерийская, 1956,1906 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 138,4 | 110 | - | - | 100% | |
|
|
| 8 | Водопровод ул.Батракская, 1915 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 671,6 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 9 | Водопровод ул.Водников, 1814 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 530,5 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 10 | Водопровод ул.Заводская, 1826 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 518,9 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 11 | Водопровод ул.Кирова, 1910;1931;1869;1810;1952; 1828 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 2320,5 | 100;150 | - | - | 100% | |
|
|
| 12 | Водопровод ул.Колхозная, 1846 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 510 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 13 | Водопровод ул.Красногорская гидр.пож. ), 1899 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 471 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 14 | Водопровод ул.Кулешова, 1866,1954 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 968 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 15 | Водопровод ул.Кулешов-ул.Колхознаяа, 1925,1924 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 69 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 16 | Водопровод пер.Ленинградский, 1830 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 412 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 17 | Водопровод ул.Ленинградская, 1872,1902 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 2172,3 | 100;200 | - | - | 100% | |
|
|
| 18 | Водопровод пер. Кольцевой, 1892 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 112 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 19 | Водопровод ул.Некрасова, 1823,1892,1840,1893 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 77,9 | 75 | - | - | 100% | |
|
|
| 20 | Водопровод пер. Степной, 1840 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 60 | 75 | - | - | 100% | |
|
|
| 21 | Водопровод ул.Овражная, 1958 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 688 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 22 | Водопровод ул.Пристанская, 3760,1928 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 947,4 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 23 | Водопровод ул.Сплавная, 1834,1941,1833 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 1059,9 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 24 | Водопровод ул.Чкалова, 1891 | Сер 63-АМ №0162494 от 15.08.2014 | 494,4 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 25 | Водопровод ЦГБ , 00000566,1870 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 293 | 60,108,50,25 | - | - | 67,60% | |
|
|
| 26 | Водопровод ул. Куйбышева-ул.Октябрьская, 1953 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 221 | 160 | - | - | 100% | |
|
|
| 27 | Водопровод от насосн.№2 до центр.резервуара, 1971 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1533,7 | 200 | - | - | 100% | |
|
|
| 28 | Водопровод от скважины №6 до насосной станции №2, 2356 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 103 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 29 | Водопровод пер.Больничный до ФОКа, 1875 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 181,3 | 200 | - | - | 100% | |
|
|
| 30 | Водопровод пер.Больничный -пер. Парковый (ДУЦ), 1882 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 231,5 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 31 | ввод пер. Больничный, 12 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 12,4 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 32 | ввод пер. Больничный, 14 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 11,7 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 33 | Водопровод пер.Зеленый, 1838 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 199 | 125 | - | - | 100% | |
|
|
| 34 | Водопровод пер.Нефтяной, 1900 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 250 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 35 | Водопровод пер.Парковый - до котельной №3, 1878 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 250,5 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 36 | Водопровод пер.Парковый-пер. Безводный (гидрант № 66), 1865 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 300 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 37 | ввод пер. Парковый, д №1 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 11 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 38 | ввод пер. Парковый, д №2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 5,7 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 39 | Водопровод пер.Чапаева, 3728 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 211,3 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 40 | Водопровод ул.Чапаева, 1876 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 534,4 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 41 | Водопровод ул.3я Нагорная, 1880,1864 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 333,9 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 42 | ввод ул.Аносова,д.№68 к.1 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 7 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 43 | ввод ул.Аносова,д.№68 к.2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 38 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 44 | Водопровод ул.Аносова-пер. Кирпичный, 1938 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1415 | 300 | - | - | 100% | |
|
|
| 45 | Водопровод ул.Ватутина (ввода), 1904,1832 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 15,3 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 46 | ввод ул. Ватутина,д.№ 9 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 34 | 90 | - | - | 100% | |
|
|
| 47 | ввод ул. Ватутина,д.№ 10 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 11,5 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 48 | Водопровод ул.Гая, 1955 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 426,15 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 49 | ввод ул.Гая: д.19 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 10 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 50 | ввод ул.Гая: д.33 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 10,5 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 51 | ввод ул.Гая: д.35 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 97,1 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 52 | ввод ул.Гая: д.37 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 13,3 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 53 | ввод ул.Гая: д.39а | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6,9 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 54 | ввод ул.Гая: д.43 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 31 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 55 | ввод ул.Гая: д.54 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 7,6 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 56 | ввод ул.Гая: д. 56 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 7,7 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 57 | ввод ул.Гая: д.58 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 11,9 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 58 | ввод ул.Гая: д.50 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 3,9 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 59 | ввод ул.Гая: д.52а | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 27 | 25 | - | - | 100% | |
|
|
| 60 | Водопровод ул Гоголя- Фрунзе. 1845 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 144,8 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 61 | ввод по ул. Гоголя, 21 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 15 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 62 | ввод по ул. Гоголя, 26 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 43,8 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 63 | ввод по ул. Гоголя, 28 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 10,9 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 64 | ввод по ул. Гоголя, 30 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 11,6 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 65 | ввод по ул. Гоголя, 32 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40,8 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 66 | ввод по ул. Гоголя, 23 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 13,3 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 67 | ввод по ул. Фрунзе,1 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 8 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 68 | Водопровод ул.Гая, 1944 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 426,15 | 160 | - | - | 100% | |
|
|
| 69 | Водопровод по пер. Кирпичный | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 300 | 219 | - | - |  | |
|
|
| 70 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 10 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 71 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 8 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 18 | 20 | - | - | 100% | |
|
|
| 72 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 12 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 31,9 | 25 | - | - | 100% | |
|
|
| 73 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 14 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 9,4 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 74 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 16 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 12,5 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 75 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 23 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 19,8 | 100 | - | - | 100% | |
|
| 76 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 10 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 17,2 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 77 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 27 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 22,3 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 78 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 25 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 18,6 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 79 | ввода по пер. Кирпичный д.№ 29 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 16,5 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 80 | Водопровод ул.Калинина, 1801,1804 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1220,8 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 81 | Водопровод ул.Куйбышева,Лермонтова,С-Ванцетти, 1873 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 286,7 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 82 | ввод ул. Лермонтова, д. 19 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 5 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 83 | ввод ул. Куйбышева, 20 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 25 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 84 | ввод ул. Куйбышева, 15 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 30 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 85 | ввод ул. Куйбышева, 16 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 21 | 89 | - | - | 100% | |
|
| 86 | ввод ул. Куйбышева, 17 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 24 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 87 | ввод ул. Куйбышева, 18 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 4,2 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 88 | ввод ул. Куйбышева, 19 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 9,2 | 63 | - | - | 100% | |
|
|
| 89 | ввод ул. Куйбышева, 21 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 130 | 90 | - | - | 100% | |
|
|
| 90 | Водопровод ул.Костычева ул.Кустовая, 1812 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 97 | 125 | - | - | 100% | |
|
|
| 91 | Водопровод ул.Лермонтова, 1964 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 96,35 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 92 | Водопровод ул.Первомайская, 1927 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 196,3 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 93 | Водопровод ул.Свердлова, 1913 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 234,2 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 95 | Водопровод ул.Урицкого, 1835,1800 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 861,5 | 125 | - | - | 100% | |
|
|
| 96 | Водопровод 2-й,3-й Проезд (5 вв.д.1,2,3,4,6), 1795,1806,1967 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 300 | 150 | - | - | 100% | |
| 97 | ввод ул. 3-й Проезд,№ 1 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 4 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 98 | ввод ул. 3-й Проезд,№ 2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 4 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 99 | ввод ул. 3-й Проезд,№ 3 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 100 | ввод ул. 3-й Проезд,№ 4 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 17 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 101 | ввод ул. 3-й Проезд,№ 6 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 9 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 102 | Водопровод ул. Дзержинского-ул. Вокзальная), 1963 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 103 | Водопровод насосная Костычи, ул. Ст.Разина1843 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1715 | 400 | - | - | 100% | |
|
|
| 104 | Водопровод пер.Больничный (ВОЧД-5), 1961 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 210 | 125 | - | - | 100% | |
|
|
| 105 | Водопровод пер.Железнодорожный (1 вв. Курская,2), 1808,1908 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 238 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 106 | Водопровод пер.Кирпичный- по Шмидта, 1879 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 554 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 107 | Водопровод пер.Кирпичный, 9а, 3787 | Сер.63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 46 | 57 | - | - | 100% | |
| 108 | Водопровод пер.Новый, 1889,1881 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 249 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 109 | Водопровод пер.Обрезной, 3784,1821 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 894 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 110 | Водопровод пер.Проходной, пер. Северный, ул.Меловая, 1836,1907,1863 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 588 | 100;150 | - | - | 100% | |
|
|
| 111 | Водопровод пер.Толстовский-ул.Шишулина, 1887 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1147 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 112 | Водопровод пер.Фидерный,ул.Ульяновская, 1803 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 242 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 113 | Водопровод ПУ №48, 1841 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 112 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 114 | Водопровод стадион Локомотив,пер. Железнодорожный 1874,1815 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 218 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 115 | Водопровод пер. Украинский, 1897,1839 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 268 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 116 | Водопровод ,ул.Волжская, 1905 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 592 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 117 | Водопровод ул.Аипова, 1809,1919,1918,1820 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1351 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 118 | Водопровод ул.Аносова -з-д Керамзитового гравия(2 ввода д.№68 кор.1,2), 1868 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 119 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 119 | ввод ул.Аносова,д.№51 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 13 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 120 | Водопровод ул.Астраханская, 1940 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 680 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 121 | ввод ул. Ватутина,д.№ 75 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 12 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 122 | Водопровод ул. Вокзальная , 1965 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 259,7 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 123 | Водопровод ул.Волго-Донская 1797 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1027 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 124 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 1 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 23 | - | - | 100% | |
|
|
| 125 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 10 | - | - | 100% | |
|
|
| 126 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 3 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 15 | - | - | 100% | |
|
|
| 127 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 4 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 8 | - | - | 100% | |
|
|
| 128 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 5 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 15 | - | - | 100% | |
|
|
| 129 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 6 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 6,5 | - | - | 100% | |
|
|
| 130 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 7 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 21 | - | - | 100% | |
|
|
| 131 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 8 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 8 | - | - | 100% | |
|
|
| 132 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 8а | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 10 | - | - | 100% | |
|
|
| 133 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 10 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 40 | 5 | - | - | 100% | |
|
|
| 134 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 10а | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 32 | 26 | - | - | 100% | |
|
|
| 135 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 11 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 32 | 41 | - | - | 100% | |
|
|
| 136 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 12 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 32 | 33 | - | - | 100% | |
|
|
| 137 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 14 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 32 | 56 | - | - | 100% | |
|
|
| 138 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 16 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 32 | 29 | - | - | 100% | |
|
|
| 139 | ввода ул. Волго-Донская,д.№ 18 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 32 | 29 | - | - | 100% | |
|
|
| 140 | Водопровод ул.Горького, 1922,1901 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 896 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 141 | Водопровод М.Горького-ул.Ульяновская-ул.Костычева- пер.Кирпичный, 3730 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 3924 | 400 | - | - | 100% | |
|
|
| 142 | Водопровод ул.Дзержинского, 1896, в т.ч. ввода: | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 555,2 | 400 | - | - | 100% | |
|
|
| 143 | ввод ул. Дзержинского, № 23 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 144 | ввод ул. Дзержинского, № 6 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 53,1 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 145 | ввод ул. Дзержинского, №8 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 17,5 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 146 | ввод ул. Дзержинского, №10 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 17,3 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 147 | ввод ул. Дзержинского, № 12 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 80,5 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 148 | ввод ул. Дзержинского, №14 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 17,1 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 149 | ввод ул. Дзержинского, №16 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 44 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 150 | ввод ул. Дзержинского, №18 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 48,5 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 151 | ввод ул. Дзержинского, №20 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 27,4 | 25 | - | - | 100% | |
|
|
| 152 | Водопровод ул.Дзержинского-ул. Костычева, 1959 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 179,1 | 400 | - | - | 100% | |
|
|
| 153 | Водопровод ул.Дзержинского (1 вв. д.23), 1842,1960 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 91 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 154 | Водопровод ул.Дзержинского- ул.Ленина (3 ввода д.16,18,20), 1888 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 119,9 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 155 | Водопровод ул.Дзержинского, 1962,1850 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 749 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 156 | Водопровод ул.З.Космодемьянской, 1822,1894,1895 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 469,2 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 157 | Водопровод ул.Зеленовская-ул.Мира, 1802 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 280,8 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 158 | Водопровод ул.Зеленовская, 1939 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1800,3 | 100;400 | - | - | 100% | |
|
|
| 159 | Водопровод ул.Камчатская-ул.Железнодорожная, 1819 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 174 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 160 | Водопровод пер.Коллективный, 1818 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 84,5 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 161 | Водопровод пер.Коллективный-ул. Камчатская 1847 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 616 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 162 | Водопровод ул.Костычева, 1867 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 485,5 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 163 | Водопровод ул.Кустовая, 1883 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 281,6 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 164 | Водопровод ул.Кутузова, Котовского 1948 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 714.59 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 165 | Водопровод ул.Ленина , 1884 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1193 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 166 | ввод д.№ 43 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 12 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 167 | ввод д.№ 47 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 125,1 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 168 | ввод д.№ 50 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 32 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 169 | ввод д.№ 51 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 25,5 | 63 | - | - | 100% | |
|
|
| 170 | ввод д.№ 59 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 8 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 171 | ввод д.№ 90 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 42 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 172 | ввод д.№ 53 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6,5 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 173 | ввод д.№ 61 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 29,2 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 174 | ввод д.№ 92 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 11,2 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 175 | ввод д.№ 117 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 80,8 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 176 | Водопровод ул.Ленина 1950 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 775,25 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 177 | Водопровод ул.Макаренко, 1805 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 288,45 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 178 | Водопровод ул.Макаренко, 1829,1903 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 511,55 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 179 | Водопровод ул.Мира, 1920 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 316,1 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 180 | ввод по ул. Мира,д.№167 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 20 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 181 | ввод по ул. Мира,д.№169 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 25 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 182 | Водопровод ул.Мира, 1926,1817,1970,1849 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 2490,7 | 150;400 | - | - | 100% | |
|
|
| 183 | Водопровод ул.Мичурина (5 вводов д.2,3,6,8,9), 1816,1934,1886 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 740,4 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 184 | ввод ул. Мичурина, дом № 2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 4 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 185 | ввод ул. Мичурина, дом № 3 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 16 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 186 | ввод ул. Мичурина, дом № 6 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 4 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 187 | ввод ул. Мичурина, дом № 8 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 29 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 188 | ввод ул. Мичурина, дом № 9 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 15 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 189 | ввод ул. Мичурина, дом № 10 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 12 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 190 | ввод ул. Мичурина, дом № 11 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 3,5 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 191 | ввод ул. Мичурина, дом № 12 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 78 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 192 | ввод ул. Мичурина, дом № 13 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 28 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 193 | ввод ул. Мичурина, дом № 15 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 16 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 194 | ввод ул. Мичурина, дом № 17 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 12 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 195 | Водопровод ул.Мичурина я/с№5,1848 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 88 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 196 | Водопровод ул.Молодежная,пер.Полевой, 3729,1945,2359 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 340 | 100 | - | - | 100% | |
|
| 197 | Водопровод ул.Орская,Костромская, Калужская 1813 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1206 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 198 | Водопровод ул.Островского, 1794 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 206 | 80;200 | - | - | 100% | |
|
|
| 199 | Водопровод ул.Прибрежная, 1929 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 848,8 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 200 | Водопровод ул.Пушкина, 3726 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1060 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 201 | Водопровод ул.Ст.Разина-ул. Ульяновская, 1890 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 312 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 202 | Водопровод ул.Ст.Разина (гидрант №116), 1824 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 3 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 203 | Водопровод ул.Тихая, 1297 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1 397,30 | 150 | - | - | 35% | |
|
|
| 204 | Водопровод ул.Транспортная, 1923 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1118,5 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 205 | Водопровод ул.Целинная, 1947 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 440 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 206 | Водопровод ,ул.Шишулина, 1949,1914,1936,1969 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1700 | 100 | - | - | 100% | |
|
| 207 | Водопровод ул.Центральная, (дворовая) 1791 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 498 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 208 | Водопровод ул.Центральная , 1921 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1058 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 209 | ввод ул. Центральная, д.№ 1 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 45 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 210 | ввод ул. Центральная, д.№ 1а | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 37 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 211 | ввод ул. Центральная, д.№ 2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 212 | ввод ул. Центральная, д.№ 3 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 10 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 213 | ввод ул. Центральная, д.№ 4 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 10 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 214 | ввод ул. Центральная, д.№ 5 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 23 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 215 | ввод ул. Центральная, д.№ 6 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 20 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 216 | ввод ул. Центральная, д.№ 7 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 2,5 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 217 | ввод ул. Центральная, д.№ 8 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 59 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 218 | ввод ул. Центральная, д.№ 9 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 15 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 219 | ввод ул. Центральная, д.№ 10 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 16 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 220 | ввод ул. Центральная, д.№ 11 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 17 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 221 | ввод ул. Центральная, д.№ 12 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 8 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 222 | ввод ул. Центральная, д.№ 13 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 2,5 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 223 | ввод ул. Центральная, д.№ 15 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 9 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 224 | ввод ул. Центральная, д.№ 16 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 225 | ввод ул. Центральная, д.№ 18 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 7 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 226 | ввод ул. Центральная, д.№ 19 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 7 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 227 | ввод ул. Центральная, д.№ 20 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 7 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 228 | ввод ул. Центральная, д.№ 21 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 56 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 229 | Водопровод ул.Чукотская, 1798 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 520,7 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 230 | Водопровод ул.Пролетарская (ввода по ул. Пролетарская), 1932 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 280 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 231 | ввод по ул. Пролетарская, д № 2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 78 | 25 | - | - | 100% | |
|
|
| 232 | ввод по ул. Пролетарская, д № 6 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 10 | 25 | - | - | 100% | |
|
|
| 233 | ввод по ул. Пролетарская, д № 10 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 96 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 234 | ввод по ул. Пролетарская, д № 12 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 51 | 25 | - | - | 100% | |
|
|
| 235 | ввод по ул. Пролетарская, д № 14 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 236 | ввод по ул. Пролетарская, д № 16 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 15 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 237 | Водопровод ул.Шмидта,пер.Кирпичный, 1877( в т.ч.вода по ул. Шмидта | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 1006 | 300;150; 100 | - | - | 100% | |
| 238 | ввод ул. Шмидта д. № 1 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 28 | 63 | - | - | 100% | |
|
|
| 239 | ввод ул. Шмидта д. № 2 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 17 | 57 | - | - | 100% | |
|
|
| 240 | ввод ул. Шмидта д. № 1а | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 4 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 241 | ввод ул. Шмидта д. № 2а | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 8 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 242 | ввод ул. Шмидта д. № 24 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 8 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 243 | ввод ул. Шмидта д. № 26 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 244 | ввод ул. Шмидта д. № 28 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 245 | ввод ул. Шмидта д. № 30 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 6 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 246 | ввод ул. Шмидта д. № 32 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 4 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 247 | Водопровод школа №3, 1807 | Сер 63-АМ №0162492 от 15.08.2014 | 56 | 57 | - | - | 100% | |
|
| 248 | Водопровод от скважины№11;12 до насосной станции №4 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 100 | 100 | - | - | 100% | |
| 249 | Водопровод (вв.20 Декабр. 2,3,4,5,6,8 Луговая 1,3 Пионер. 2,6,8,10,12,14,16 Весенняя 20,22,25,27,29), 3810 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 1331 | 125 | - | - | 100% | |
|
|
| 250 | ввод ул. Декабристов, № 2 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 30 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 251 | ввод ул. Декабристов, № 3 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 53 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 252 | ввод ул. Декабристов, № 4 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 6 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 253 | ввод ул. Декабристов, № 5 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 34 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 254 | ввод ул. Декабристов, № 6 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 23 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 255 | ввод ул. Декабристов, № 8 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 30 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 256 | Водопровод по закольцовке (ул.Восточная-ул.Березовая), 1946,1859,3731,1856 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 832 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 257 | Водопровод ул.3 октября - вв. Гагарина,2 , 1911 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 2331 | 300 | - | - | 100% | |
|
| 258 | ввод ул. Гагарина д. ,2 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 8,3 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 259 | ввод ул. 3-го Октября, д.№ 1 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 32,5 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 260 | ввод ул. 3-го Октября, д.№ 2 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 21 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 261 | ввод ул. 3-го Октября, д.№ 3 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 11 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 262 | ввод ул. 3-го Октября, д.№ 15 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 38 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 263 | ввод ул. 3-го Октября, д.№ 12 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 20 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 264 | Водопровод ул.Городская, 1930 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 1156 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 265 | Водопровод ул.Комарова, 1937 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 866 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 266 | Водопровод ул.Комсомольская, 1857,1858,1912 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 1756 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 267 | Водопровод ул.Причальная, Скальная1861,1799 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 1300 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 268 | Водопровод ул.Станционная, Береговая1854 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 2286 | 160 | - | - | 100% | |
|
|
| 269 | Водопровод ул.Тупиковая, 1793,1831 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 606 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 270 | Водопровод ул.Ударная, 1855,1933,1860,1909,1885 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 1451 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 271 | Водопровод ул.Ударная, 1796 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 857 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 272 | Водопровод я/сад №10 | 63:05:0105014:464-63/005/2017-1 от 05.12.2017 | 634 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 273 | Водопровод до скв№13 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 134 | 100 | - | - | 100% | |
| 274 | Водопровод Сады, 1943в т.ч.: | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 1539 | 150 | - | - | 100% | |
|
|
| 275 | -ул. Луговая | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 1475 | 32;50 | - | - | 100% | |
|
|
| 276 | ввод ул. Луговая, д.№ 1 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 11 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 277 | ввод ул. Луговая, д.№ 3 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 74 | 32 | - | - | 100% | |
|
| 278 | ул. Пионерская | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 2032 | 32;50 | - | - | 100% | |
|
| 279 | ввод ул. Пионерская,д.№ 2 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 99,5 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 280 | ввод ул. Пионерская,д.№ 6 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 56 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 281 | ввод ул. Пионерская,д.№ 6а | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 28 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 282 | ввод ул. Пионерская,д.№ 8 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 64 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 283 | ввод ул. Пионерская,д.№ 10 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 8 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 284 | ввод ул. Пионерская,д.№ 12 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 8 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 285 | ввод ул. Пионерская,д.№ 14 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 13 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 286 | ввод ул. Пионерская,д.№ 16 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 12 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 287 | ул. Весенняя | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 2168 | 32;50 | - | - | 100% | |
|
|
| 288 | ввод ул. Весенняя, д. № 20 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 73 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 289 | ввод ул. Весенняя, д. № 22 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 26 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 290 | ввод ул. Весенняя, д. № 25 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 9 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 291 | ввод ул. Весенняя, д. № 27 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 10 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 292 | ввод ул. Весенняя, д. № 29 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 15 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 293 | ввод ул.Плодовая | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 1606 | 32;50 | - | - | 100% | |
|
|
| 294 | ввод ул. 3-го Октября, д.№ 99 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 20 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 295 | ввод ул. 3-го Октября, д.№ 97 (кор1;2) | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 325,8 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 296 | ввод ул. Декабристов, № 10 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 124 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 297 | ввод ул. Декабристов, № 14 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 6 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 298 | Водопровод ул.3 Октября,Спортивная, 1851,1862,1852 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 2845 | 219 | - | - | 100% | |
|
|
| 299 | Водопровод ,ул.Юбилейная, 3732 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 482 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 300 | Водопровод ул.Школьная, 1853,1951 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 360 | 110 | - | - | 100% | |
|
|
| 301 | Водопровод, ул. Хлебная , 1916 | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 898 | 100;150 | - | - | 100% | |
|
|
| 302 | Водопровод по ул.Светлая | Сер 63-АМ №086334 от 15.08.2014 | 300 | 110 | - | - | 100% | |
| 303 | Водопровод ПАЗ 1871, в том числе: | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 0 | 0 | - | - | 100% | |
| 304 | водопровод от скважины до ул. Вологина | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 1022,62 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 305 | Водопровод ул.Вологина от Ясной Поляны | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 765,63 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 306 | Водопровод на Верхнюю Ясную Поляну | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 876,2 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 307 | Водопровод ул.Водная (пер.Водный) | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 341,25 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 308 | Водопровод ул.Вологина от Красного Октября | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 900,15 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 309 | ввод ул.Вологина , д. № 4 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 7,5 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 310 | ввод ул.Вологина , д. № 6 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 7,5 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 311 | ввод ул.Вологина , д. № 7 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 30,5 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 312 | ввод ул.Вологина , д. № 8 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 8,5 | 32 | - | - | 100% | |
|
|
| 313 | ввод ул.Вологина , д. № 16 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 37 | 89 | - | - | 100% | |
|
|
| 314 | ввод ул.Вологина , д. № | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 28 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 315 | от ул.Вологина до ул.Станиславского | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 54,625 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 316 | от ул. Станиславского | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 39 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 317 | ул. Станиславского | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 40 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 318 | ввод ул. Станиславского, д. № 2а | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 4 | 32 | - | - | 100% | |
| 319 | ввод ул. Станиславского, д. №3 | 22 | 40 | - | - | 100% | |
|
| 320 | ввод ул. Станиславского, д. № 4 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 4 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 321 | ввод ул. Станиславского, д. № 5 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 5 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 322 | ввод ул. Станиславского, д. № 6 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 6 | 80 | - | - | 100% | |
|
|
| 323 | ул.9-го Января | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 321,6 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 324 | от ул.9-го Января до ул.Пирогова | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 29 | 100 | - | - | 100% | |
|
|
| 325 | ул. Пирогова | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 459 | 100 | - | - | 100% | |
|
| 326 | ввод ул. Пирогова, д.№ 1 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 28 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 327 | ввод ул. Пирогова, д.№ 3 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 13 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 328 | ввод ул. Пирогова, д.№ 12 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 22 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 329 | пер.Белорусский | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 137 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 331 | ввод пер.Белорусский,д.№ 1 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 27 | 63 | - | - | 100% | |
|
|
| 332 | ввод пер.Белорусский,д.№ 5 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 27 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 333 | ул.Эстонская | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 17 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 334 | ул. Столетова | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 237 | 50 | - | - | 100% | |
|
| 335 | ул.Чаплыгина | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 1595 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 336 | ул.Чаплыгина (спуск к Волге) | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 657 | 50 | - | - | 100% | |
|
|
| 337 | от ул.Чаплыгина до ул.Вологина | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 130 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 338 | пер.Чаплыгина | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 191 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 339 | ул. Пролетная | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 125 | 40 | - | - | 100% | |
|
|
| 340 | ул. Белорусская | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 115 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 341 | Нижняя Ясная Поляна | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 938,8 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 342 | Водопровод ул.Вологина(5вводов д.4,6,7,8,16) , 2358 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 678,25 | 63 | - | - | 100% | |
|
|
| 343 | Ввод Вологина,12 | Сер. 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 8 | 40 | - | - | 100% | |
| 344 | Водопровод ул.Вологина - ул. Станиславского, 2357 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 54,63 | 63 | - | - | 100% | |
|
|
| 345 | Водопровод ул.Вологина,школа №5, 1966 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 45 | 76 | - | - | 100% | |
|
|
| 346 | Водопровод ул.Станиславского д/с №6 (гидрант №202), 1827 | Сер 63-АМ №162491 от 15.08.2014 | 33 | 89 | - | - | 100% | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | | Свидетельство о государственной регистрации | Износ, % | Балансовая стоимость, руб. на 01.07.2017г. | Остаточная стоимость, руб. | Диаметр, мм и материал | Длина, м |
| **ОС №1** | | | | | | | | |
| 1 | | Канализационные сети ул.Ленина, 2009 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 36373 | 0 | 150 чуг | 714,5 |
| 2 | | Наружная канализация от ВОЧД-6, 2013 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 8238 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Канализационные сети от ВОЧД-6, 2001 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 59 996,00 | 0 | 200кер | 499,35 |
| 4 | | Канализационные сети пер.Парковый, 1997 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 96 587,00 | 0 | 200кер | 543,8 |
| 5 | | Канализационные сети пер.Кирпичный, 2015 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 31 152,00 | 0 | 200кер | 1012,5 |
| 6 | | Канализационные сети ЖСК Молодежный, 1999 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 16 644,00 | 0 | 150кер | 96,5 |
| 7 | | Канализационные сети пер. Кирпичный, 9а, 3786 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 100стал | 45 |
| 8 | | Канализационные сети пер.Парковый, 1993 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 42 871,00 | 0 | 150кер | 504,4 |
| 9 | | Канализационные сети у водозабора, 2008 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 17 358,00 | 0 | 150чуг | 30 |
| 10 | | Канализационные сети ул.3 Нагорная, 1991 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 51 797,00 | 0 | 200кер | 80,4 |
| 11 | | Канализационные сети ул.Гая, 1998 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 11 360,00 | 0 | 50чуг | 203,9 |
| 12 | | Канализационные сети ул.Гоголя, Гая, 2006 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 36 041,00 | 0 | 150чуг | 145 |
| 13 | | Канализационные сети ул.Гоголя, 2005 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 18 475,00 | 0 | 150кер | 467 |
| 14 | | Канализационные сети ул.Дзержинского, 1995 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 163 811,00 | 0 | 200кер | 129,16 |
| 15 | | Канализационные сети ул.Дзержинского, 1990 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 58 778,00 | 0 | 200ж/б | 1165,3 |
| 16 | | Канализационные сети ул.Дзержинского, 2194,2199,2200,2192,2197, 2190,2195,2189,2012,2201, 2193,2198,2191,2196 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 659 722,00 | 0 | 600кер | 598,2 |
| 17 | | Канализационные сети пер.Ленина, 1989 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 65 124,00 | 0 | 200кер | 535,8 |
| 18 | | Канализационные сети ул.Лермонтова, 2007 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 76 486,00 | 0 | 100чуг | 15 |
| 19 | | Канализационные сети ул.Шмидта, 1994 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 49 291,00 | 0 | 200кер | 322,7 |
| 20 | | Канализационные сети ул.Шмидта, 2000 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 41 907,00 | 0 | 150кер | 198 |
| 21 | | Канализационные сети ТМО (ЦГБ), 2002 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 203 465,00 | 0 | 100кер | 495,4 |
| 22 | | Канализационные сети шк.№9 ул.Ленина, 1996 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 97 039,00 | 0 | 150кер | 959,5 |
| 23 | | Канализационный коллектор пер.Кирпичный, ул.Ленина, ул.Дзержинского, 2014 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 95 162,00 | 0 | 400кер | 615 |
| 24 | | Канализационный коллектор ул.Ватутина, 2010 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 441 061,00 | 0 | 250кер | 671,2 |
| 25 | | Канализационный коллектор до пер.Парковый, 2011 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 761 375,00 | 0 | 400кер | 882,5 |
| 26 | | Канализационные сети пер.Больничный, 1988 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 13 712,00 | 0 | 200кер | 587,89 |
| 27 | | Канализация Д-160мм 290п.м., 00000787 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | 1 188 464,47 | 320885,2 | 160 | 290 |
| **ОС №2** | | | | | | | | |
| 13 | | Канализационные сети пер.Школьный, 1992 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 40 630,00 | 0 | 200кер | 387,8 |
| 14 | | Канализационные сети  ул. Центральная, 3733 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 150кер | 1797 |
| 15 | | Канализационные сети  ул. Волго-Донская, 3734 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 150кер | 540 |
| 16 | | Канализационные сети  ул. Мичурина, 3735 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 150асб | 1291,15 |
| 17 | | Канализационные сети  ул.3-го Октября, 3736 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 300кер | 1041,6 |
| 18 | | Канализационные сети  ул.3-го Октября, 3738 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 200кер | 1041,6 |
| 19 | | Канализационные сети Сады-ул.Пионерская, 2004 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 1 046 652,00 | 0 | 200кер | 3324,7 |
| 20 | | Канализационные сети Хлебная база, 2003 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 734 579,00 | 0 | 200кер | 27,7 |
| 21 | | Выпуски многоквартирных домов | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | 0,00 | 0 | 110 ПЭ | 298 |
| **ОС №3** | | | | | | | | |
| 2 | | Канализационные сети ул.Вологина, 3739 | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 200кер | 857,4 |
| 3 | | Канализационные сети ул.Станиславского, 3740 | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 150кер | 390,3 |
| 4 | | Канализационные сети ул.9-го Января, 3737 | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 150кер | 295,6 |
| 5 | | Канализационные сети ул. Беллоруская | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | 0 | 0 | 150кер | 165,5 |
| 6 | | Канализационные сети ул. Пирогова | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | 0 | 0 | 150кер | 167,9 |
| 8 | | Выпуски многоквартирных домов | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2015 | 100 |  | 0 | 110ПЭ | 62 |