|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | | Свидетельство о государственной регистрации | Износ, % | | Диаметр, мм и материал | Длина, м |
| **ОС №1** | | | | | |  | |
| 1 | | Канализационные сети ул.Ленина, 2009 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150 чуг | 714,5 |
| 2 | | Наружная канализация от ВОЧД-6, 2013 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 0 | 0 |
| 3 | | Канализационные сети от ВОЧД-6, 2001 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 499,35 |
| 4 | | Канализационные сети пер.Парковый, 1997 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 543,8 |
| 5 | | Канализационные сети пер.Кирпичный, 2015 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 1012,5 |
| 6 | | Канализационные сети ЖСК Молодежный, 1999 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 96,5 |
| 7 | | Канализационные сети пер. Кирпичный, 9а, 3786 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 100стал | 45 |
| 8 | | Канализационные сети пер.Парковый, 1993 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 504,4 |
| 9 | | Канализационные сети у водозабора, 2008 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150чуг | 30 |
| 10 | | Канализационные сети ул.3 Нагорная, 1991 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 80,4 |
| 11 | | Канализационные сети ул.Гая, 1998 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 50чуг | 203,9 |
| 12 | | Канализационные сети ул.Гоголя, Гая, 2006 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150чуг | 145 |
| 13 | | Канализационные сети ул.Гоголя, 2005 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 467 |
| 14 | | Канализационные сети ул.Дзержинского, 1995 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 129,16 |
| 15 | | Канализационные сети ул.Дзержинского, 1990 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200ж/б | 1165,3 |
| 16 | | Канализационные сети ул.Дзержинского, 2194,2199,2200,2192,2197, 2190,2195,2189,2012,2201, 2193,2198,2191,2196 | Сер 63-АН  №086398  от 12.09.2014 | 100 | | 600кер | 598,2 |
| 17 | | Канализационные сети пер.Ленина, 1989 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 535,8 |
| 18 | | Канализационные сети ул.Лермонтова, 2007 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 100чуг | 15 |
| 19 | | Канализационные сети ул.Шмидта, 1994 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 322,7 |
| 20 | | Канализационные сети ул.Шмидта, 2000 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 198 |
| 21 | | Канализационные сети ТМО (ЦГБ), 2002 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 100кер | 495,4 |
| 22 | | Канализационные сети шк.№9 ул.Ленина, 1996 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 959,5 |
| 23 | | Канализационный коллектор пер.Кирпичный, ул.Ленина, ул.Дзержинского, 2014 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 400кер | 615 |
| 24 | | Канализационный коллектор ул.Ватутина, 2010 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 250кер | 671,2 |
| 25 | | Канализационный коллектор до пер.Парковый, 2011 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 400кер | 882,5 |
| 26 | | Канализационные сети пер.Больничный, 1988 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 587,89 |
| 27 | | Канализация Д-160мм 290п.м., 00000787 | Сер 63-АН  №086398 от 12.09.2014 | 100 | | 160 | 290 |
| **ОС №2** | | | | |
| 28 | | Канализационные сети пер.Школьный, 1992 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 387,8 |
| 29 | | Канализационные сети  ул. Центральная, 3733 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 1797 |
| 30 | | Канализационные сети  ул. Волго-Донская, 3734 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 540 |
| 31 | | Канализационные сети  ул. Мичурина, 3735 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 150асб | 1291,15 |
| 32 | | Канализационные сети  ул.3-го Октября, 3736 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 300кер | 1041,6 |
| 33 | | Канализационные сети  ул.3-го Октября, 3738 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 1041,6 |
| 34 | | Канализационные сети Сады-ул.Пионерская, 2004 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 3324,7 |
| 35 | | Канализационные сети Хлебная база, 2003 | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 27,7 |
| 36 | | Выпуски многоквартирных домов | Сер 63-АН №086396 от 12.09.2014 | 100 | | 110 ПЭ | 298 |
| **ОС №3** | | | | | |  | |
| 37 | | Канализационные сети ул.Вологина, 3739 | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | | 200кер | 857,4 |
| 38 | | Канализационные сети ул.Станиславского, 3740 | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 390,3 |
| 39 | | Канализационные сети ул.9-го Января, 3737 | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 295,6 |
| 40 | | Канализационные сети ул. Беллоруская | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 165,5 |
| 41 | | Канализационные сети ул. Пирогова | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2014 | 100 | | 150кер | 167,9 |
| 42 | | Выпуски многоквартирных домов | Сер 63-АН №086397 от 12.09.2015 | 100 | | 110ПЭ | 62 |