|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации городского округа Октябрьск Самарской области  от 18.04.2022 №394 |

**План мероприятий по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023г.г.**

1. **ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Котельная № 11-1 г.Октябрьск, пер. Спортивный, 1А, лит.А | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 2 | Котельная № 11-2 г.Октябрьск,  ул. Пионерская (Совхоз)около д.№14 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 3 | Котельная № 11-3 г.Октябрьск,  ул. Куйбышева, 21а | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 4 | Котельная № 11-4 г.Октябрьск,  ул. Волго-Донская, 9 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 5 | Котельная № 11-5 г.Октябрьск,  п. Первомайский ул. Вологина около д.№4 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 6 | Котельная № 11-6 г.Октябрьск, ул. Кирова,12 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 7 | Котельная № 11-7 г.Октябрьск,  ул. Пролетарская  около д.№6 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 8 | Котельная № 11-8 г.Октябрьск,  ул. Красногорская,2 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 9 | Котельная № 11-9 г.Октябрьск,  ул. Третьего Октября, около д.№3 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2022 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |

1. **Самарский территориальный участок (Сызранское направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Котельная ПЧ-9 ст.Правая Волга** |  |  |  |  |
| 1 | Очистка котлов КВр-0,25 №1; КВр-0,34 №2 от сажевых отложений | шт. | 2 | июнь | Денисов А.Ю. |
| 2 | Очистка дымоходов от сажевых отложений | шт. | 1 | июнь | Денисов А.Ю. |
| 3 | Текущее содержание дымовой трубы № 1 | шт. | 1 | июнь | Денисов А.Ю. |
| 4 | Ревизия котлов КВр-0,25 №1; КВр-0,34 №2 | шт. | 2 | июнь | Денисов А.Ю. |
| 5 | Ревизия дымососов № 1, № 2 | шт. | 2 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 6 | Ревизия вентиляторов № 1, № 2 | шт. | 2 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 7 | Ревизия системы ХВО | шт. | 1 | июль | Денисов А.Ю. |
| 8 | Текущее содержание запорной арматуры | шт. | 12 | июль | Денисов А.Ю. |
| 9 | Ревизия сетевых насосов | шт. | 3 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 10 | Ревизия подпиточного насоса | шт. | 1 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 11 | Текущее содержание электроустановки | шт. | 1 | август | Денисов А.Ю. |
| 12 | Текущее содержание здания котельной | шт. | 1 | август | Денисов А.Ю. |
| 13 | Теплотрасса от котельной ПЧ-9 ст.Правая Волга (промывка и опрессовка т/с). | шт./п.м. | 14/647 | июнь-август | Щегольков С.В. |

1. **Западные ЭС АО «ССК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  (вид работ) | Объем работ | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования  тыс. руб. | ФИО, должность ответственного за подготовку к ОЗП | Фактическое выполнение мероприятий | |
| Объем работ | Сумма  (тыс.руб) |
| 1. | Провести анализ работы электросетей за зимний период 2021-2022 г.г. | - | 20.04.22 г. |  |  | Зам. начальника Западных ЭС Отряскин Е.Ю. |  |  |
| 2. | На основании замеров зимнего максимума 2021-2022г.г. разработать схемы нормальных и аварийных режимов электроснабжения | - | 01.07.22 г. |  |  | Начальник ДС  Носов И.В. |  |  |
| 3. | На основании замеров зимнего максимума разработать при необходимости план замены силовых трансформаторов | - | 17.05.22 г. |  |  | Зам. начальника Западных ЭС Отряскин Е.Ю.  Начальник ДС  Носов И.В. |  |  |
| 4. | Выполнить ревизию трансформаторных подстанций, питающие котельные, ЦТП, насосные - согласно плана-графика ППР | 17 шт. | 01.10.22 г. | Собств. средства предприятия |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 5. | Выполнить испытания кабельных линий 6-10кВ согласно графику испытаний | 8 шт. | 11.10.22 г. | ­­­-­­­­-----//­­------ |  | Начальник МСГИ  Аблаев А.Е. |  |  |
| 6. | По результатам испытаний кабельных линий 6-10кВ выполнить их ремонт или замену |  | 21.10.22 г. | ------//­­------ |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 7. | Выполнить кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП  КТП-102 | 1,5 км | 03.10.22 г. | ------//­­------ |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 8. | Ремонт строительной части  ТП-50  ТП-10  ТП-63 | 1 шт.  1 шт.  1 шт. | 03.10.22 г. | ------//­­------ |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 9. | Подготовить автотранспорт и спецтехнику для работы в зимних условиях | - | 11.10.22 г. | ------//­­------ |  | Начальник ТС  Прытков В.А. |  |  |
| 10. | Проверить противопожарное состояние административных, производственных и бытовых зданий, автогаражей. | - | 11.10.21 г. |  |  | Начальник Западных ЭС  Начальник ТС  Прытков В.А. |  |  |
| 11. | Произвести внеочередные обходы маслонаполненного оборудования и при необходимости произвести доливку масла. | Согласно графику | 11.10.22 г. |  |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 12. | Провести противоаварийные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на тему: «Действия при возникновении аварийных ситуаций в период низких температур». В тренировках отразить вопросы взаимодействия оперативного персонала ОДС «АО ССК» с аварийными службами | - | 11.10.22 г. |  |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю.  Начальник ДС  Носов И.В. |  |  |

1. **ООО «Сигма»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Наименование работ | объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| ***ул. Аносова дом 51 - 390,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  | 18.08. 22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей Ø25 -32 | 10шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø25- 57 | 8м | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена вентилей Ø15 -32 | 5шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø25- 57 | 8м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø20- 57 | 36м | -//- | -//- |
| Замена вентилей Ø15-25 | 5шт |  |  |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- Ø100 | 16м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт крыльца 1 подъезда | 1шт | Август | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Окраска фасада (ограждающих экранов лоджий) | 293м2 | Июль - Сентябрь | -//- |
| 6 | Благоустр. | Спил дерева | 1шт | Май- сентябрь | -//- |
| ***пер. Больничный дом 14 - 280,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  | 11.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Разработка проектной документации на установку ОДПУ | 1шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 3шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø32- 89 | 8м | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб метл. лежака  на ПЭ Ø50 | 150м | -//- | -//- |
| Замена труб Ø20- 32 | 6м | -//- | -//- |
| Установка кранов и вентилей | 16шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- Ø110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт фасада | 1шт | Июль - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Благоустр. | Спил деревьев | 3шт | -//- | -//- |
| ***ул. Куйбышева дом18 - 226,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 10.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-89 | 4м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 13шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к (подъезд 2) | 4шт | Июль - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт оконных откосов после установки пластиковых окон | 10,8м2 | Май- сентябрь | -//- |
| Установка отливов на окна | 4шт | -//- | -//- |
| Ремонт зонтов на вент.каналах | 3шт | -//- | -//- |
| Ремонт сливов на козырьках | 6м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт штукатурного слоя цоколя | 40м2 | -//- | -//- |
| 6 | Электро. | Установка энергосберегающих светильников | 20шт | -//- | -//- |
| ***Пер. Парковый дом 2 - 198,8 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 09.08.22 | Мастер Генералов А.В.. |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей | 3шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø25- 89 | 4м | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей | 2шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт тротуара перед подъездом №2 и отмостки. | 5м2 | Август | Мастер  Ештокин А.Ю |
| Ремонт входных площадок | 2шт | Август - сентябрь | -//- |
| Установка пластиковых окон | 9шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 15м2 | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 9шт | -//- | -//- |
| ***ул. Гоголя дом 23 - 332,1 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 09.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-89 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов | 3шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 4м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт в подъезде | 2шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| Установка ограждения оконных проемов в л/к | 3шт | -//- | -//- |
| Установка оконных отливов | 6шт | -//- | -//- |
| Ремонт оконных откосов после установки пластиковых окон | 8м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Гая дом 33 - 6,8 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 11.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Лермонтова дом 19 – 178,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 09.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 4м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 8м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в подъезд №2 | 4шт | Июль - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 5,4м2 | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 12м | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 4шт | -//- |  |
| 5 | Кровля | Замена зонтов на вент.шахтах | 8шт | -//- | -//- |
| ***ул. Ленина дом 43 -245,1 тыс. руб*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 17.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 10м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена задвижек Ø80-50 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов | 12шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- Ø32 | 15м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей | 5шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| Замена выпуска в 4 подъезде | 5м |  |  |
| 4 | Фасад | Ремонт температурного швов | 4шт | Август | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Ремонт | Ремонт в подъезде №1 | 1шт | Июль-сентябрь | -//- |
| Установка постовых ящиков | 16шт | -//- | -//- |
| Установка информационного стенда в подъездах | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. Куйбышева дом 19 - 274,4 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 10.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 5шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 10м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 10м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к в подъездах | 5шт | Июль-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка пластиковых подоконников | 5шт |  |  |
| Ремонт оконных откосов после установки пластиковых окон | 6шт | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна |  | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт бетонной отмостки | 80м2 | -//- | -//- |
| 6 | Электро. | Установка энергосберегающих светильников | 30шт | -//- | -//- |
| ***ул. Ватутина дом 9 - 192,5 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 18.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 10м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 10шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| Поверка общедомового ОДПУ | 1шт | Февраль | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 4м |  |  |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 3шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м |  |  |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (4 подъезд) | 188,5м |  |  |
| Устройство бетонной отмостки | 40м2 |  |  |
| ***ул. 3-его Октября дом 1 - 168,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 19.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| Ревизия задвижек Ø100 | 2шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
| Обслуживание общедомового прибора учета | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 6шт | Май-сентябрь | -//- |
| Замена трубы Ø25-32 | 30м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 4м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов | 4шт |  |  |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 10м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт лоджии (кв.30,43) | 12м | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. 3-его Октября дом 2 - 510,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  | 18.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø108-57 | 30м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 16шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø15-32 | 12м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 20м | Май - сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов | 12шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 26м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 190м | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 6 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к (подъезды№5,6,7) | 9шт | Июль -сентябрь | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 24м2 | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 9шт | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 9шт | -//- | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 3 - 300,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  | 19.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25 -57 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, краны Ø15-25 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена труб Ø15 -32 | 8м | Май-сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 4м | Май - сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 2шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- Ø110 | 4м | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Ремонт в подъезде (№2) | 1шт | Май - Сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 6 | Фасад | Ремонт лоджий (кв.29,58) |  | -//- | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 12 - 187,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  | 20.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø32-57 | 5м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 7шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø25-32 | 6м | Май-сентябрь | -//- |
| Замена кранов Ø20 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Замена двери в подвал | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Ремонт | Косметический ремонт подъезда№4 | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. Гагарина дом 2 - 200,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  | 20.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø20-57 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена трубы Ø25 -57 | 12м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена трубы Ø25-32 | 6м | Май-сентябрь | -//- |
| Замена кранов Ø20 | 6шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 8м | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Установить дверь на чердак | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка пластиковых окон в коридорах 4 и 5 этажа | 2шт | -//- | -//- |
| Установка пластиковых балконных блоков коридоров 4 и 5 этажа | 2шт | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 2шт | -//- | -//- |
| Установка отливов | 2шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки | 3м2 | -//- | -//- |
| 6 | Кровля | Ремонт кровли тамбура | 20м2 | -//- | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 97кр.2 - 88,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Ремонт | Частичная замена керамической плитки в коридорах в подъезде | 10м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| 2 | Благоустр. | Установка ограждения на детской площадке | 12м | -//- | -//- |
| 3 | Электр. | Установка энергосберегающих светильников | 12шт | -//- | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 97кр.1 - 12,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Электр. | Установка энергосберегающих светильников | 12шт | -//- | -//- |
| ***ул. Белорусская дом 1 - 90,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  | 01.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.25,26,7) | 50м2 | Май-  июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт кровли лоджии (кв.16) | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. Белорусская дом 5 - 45,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 01.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 4м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 2шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля | Ремонт кровли (кв.12) | 20м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Вологина дом 4 - 69,4 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 04.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 10м | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.5, подъезд№1,2) | 50м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Установка металлической входной двери подъезд №1 | 1шт | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт откосов (кв.5) | 1,5м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Вологина дом 6 - 83,4 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 04.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад. | Ремонт штукатурного слоя фасада | 6м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Устройство бетонной отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
| Установка примыкания из оцинкованной стали на козырек | 4м | -//- | -//- |
| ***ул. Вологина дом 7 - 343,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 04.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø25- 32 | 6шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø32-89 | 16м | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø80 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø20- 32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 8шт |  |  |
| Замена трубы Ø57 на ПНД | 35м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к  в подъездах №1-6 | 6шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка ограждений на оконные проемы в подъезде №1-6 | 6шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 9,6м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Вологина дом 8 - 38,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 04.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Устройство бетонной отмостки | 30м2 | Июнь - август | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Вологина дом 12 - 56,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 05.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15- 32 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Косметический ремонт в тамбуре | 30м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка входной двери в тамбуре | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли тамбура | 6м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Вологина дом 16 - 186,4 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 05.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 10м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт откосов после установки дверей | 3,6м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Устройство бетонной отмостки | 80м2 | -//- | -//- |
| Установка металлической двери | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Пирогова дом 3 - 12 т.руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 01.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
|  |  |  |  |  |  |
| ***ул. Пирогова дом 12 - 3,6 т.руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 01.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Станиславского дом 5 - 143,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 29.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 10шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø76 -25 | 15м | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- Ø32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 6шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт крылец | 2шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Ремонт | Установка пластиковых окон | 4шт | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 4шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки окон | 4,8м2 | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 4шт | -//- | -//- |
| ***ул. Станиславского дом 6 - 37,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 08.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 3шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- Ø32 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля | Ремонт кровли (кв.12) | 30м2 | Июль - июнь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Станиславского дом 4 - 81,9 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 08.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø80 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø20- 32 | 12м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 7м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт площадок перед входами в подъезды | 2шт | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Электр. | Замена вводного кабеля на СИП | 100м | -//- | -//- |
| ***ул. Станиславского дом 2а - 12,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 05.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| Замена радиаторов в подъезде | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Ревизия задвижки | 1шт | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 |  | -//- | -//- |
| ***ул. 9-Января дом 5 - 3,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 29.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. 9 Января дом 9 - 278,1 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 29.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø100 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø25-15 | 6шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø57-89 | 9м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø25-15 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт в подъезде №1 | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Фасад | Ремонт крыльц подъезда №1-6 | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. Волга - Донская дом 2 - 34,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 01.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка входной металлической двери в подъезд | 1шт | Май  -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка лавочек | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Волга - Донская дом 3 - 31,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 01.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт подъезда | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.6,7) | 6м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Волга - Донская дом 4 - 18,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 01.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт кирпичной кладки вент.каналов | 4шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка рамки для чистки ног |  |  |  |
| ***ул. Волга- Донская дом 5 - 21,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 04.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт цоколя | 25м2 | октябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Волга- Донская дом 6 - 18,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 04.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Электр. | Замена вводного автомата 63А | 1шт | Февраль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.4) | 6м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Волга- Донская дом 7 - 3,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 04.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Волга- Донская дом 8а – 38,1 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 04.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка козырька над входом в подъезд | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Волга- Донская дом 16 - 7,8 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 05.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Волга- Донская дом 18 - 27,5 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 05.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Установка пластикового окна | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт откосов после установки пластикового окна | 3,8м2 | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 1шт | -//- | -//- |
| Установка отлива на окна | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Волга- Донская дом 10а - 36,4 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 05.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов вентилей Ø15-32 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена трубы Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 8м | -//- | -//- |
| 3 | Ремонт | Установка металлической входной двери в подъезд | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. 3-Проезд дом 1 - 31,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 06.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт ограждения крыльца | 2м | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли | 3м2 | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт подъезда (1 подъезд) | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт пола (1 подъезд) | 2м2 | -//- | -//- |
| ***ул. 3-Проезд дом 2 - 28,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 06.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена ввода отопления | 3м | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Установка пластикового окна | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка отливов | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. 3-Проезд дом 3 - 27,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 06.07.2022 | Мастер Генералов А.В. |
| Установка термометров | 2шт | Май-сентябрь | -//- |
| Установка манометров | 2шт | -//- | -//- |
| Установка запорной арматуры Ø32 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Установка козырька над входом в подъезд | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. 3-Проезд дом 4 – 18,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 07.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Установка отливов на окна | 2шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт откосов после установки пластикового окна | 3м2 | -//- | -//- |
| 3 | Благоустройство | Установить переход через теплотрассу во дворе дома | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. 3-Проезд дом 6 – 28,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 07.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Установка термометров | 2шт | Май-сентябрь | -//- |
| Установка манометров | 2шт | -//- | -//- |
| Установка запорной арматуры Ø32 | 2шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø57 | 1м | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.6,7,8) | 20м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Мичурина дом 8 - 27,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 11.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт полов на 1 этаже | 6м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Косметический ремонт на 1 этаже | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Устройство бетонной отмостки возле в хода в подъезд | 3м2 | -//- | -//- |
| Устройство бетонной площадки под стойками для сушки белья | 5м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 10 - 18,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 12.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Установка пластикового окна |  | Май-  ноябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка подоконной доски |  | -//- | -//- |
| Установка отлива на окно |  | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластикового окна |  | -//- | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 11 - 103,5 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 12.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-57 | 18м | -//- | -//- |
| Ремонт кранов и вентилей Ø15-25 | 8шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Ремонт лестничной площадки и лестницы 3подъезд | 2м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли | 26м2 | -//- | -//- |
| Смена конька | 6м | -//- | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 12 - 25,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 12.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.7,8) | 20м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Мичурина дом 17 - 154,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 12.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 8шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена трубы Ø56-76 | 7м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена вентилей и кранов | 4шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Установка металлических дверей в подъезд №1,4 | 2шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт крылец | 4шт | -//- | -//- |
| Установка ограждения на крыльца | 6м | -//- | -//- |
| ***ул. Центральная дом 1 - 7,8 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 14.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Центральная дом 6 - 211,8 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 13.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø25-57 | 23м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø25-57 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Установка трубы ПЭ Ø50 | 80м | -//- | -//- |
| Установка тройника 50х3/4х50 | 25шт | -//- | -//- |
| Установка кранов и вентилей Ø20  Ø15 | 13шт  12шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 10м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт в подъезде №2 | 1шт | Апрель | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Фасад | Ремонт водостоков | 3м | Май - сентябрь | -//- |
| 6 | Благоустр. | Установка урна у подъездов | 4шт | -//- | -//- |
| ***ул. Центральная дом 8 - 223,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 13.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 18м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля. | Ремонт кровли (кв20,33,2п) | 16м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| 5 | Фасад | Ремонт поручней у подъезда 2,3п | 2,2м | -//- | -//- |
| Ремонт водостоков | 3м | -//- | -//- |
| 6 | Ремонт | Установка пластиковых окон (1п,4п) | 8шт | -//- | -//- |
| 7 | Электр. | Установка энергосберегающих светильников | 24шт | -//- | -//- |
| ***ул. Центральная дом 9 - 68,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 14.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка козырька над крыльцом | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка перил на крыльцо подъезда 1 | 3м | -//- | -//- |
| Ремонт бетонного покрытия на крыльце подъезда 1 | 2м2 | -//- | -//- |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.5,6,7) | 16м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Центральная дом 4 - 181,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 13.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| Поверка ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 5м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø25- 57 | 4м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к | 4шт | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 6,8м2 | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 4шт | -//- | -//- |
| Установка оконных отливов | 4шт | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт водостоков | 3м | -//- | -//- |
| Установка металлических дверей на вход в подвал | 1шт | -//- | -//- |
| 5 | Кровля | Ремонт кровли (кв.49,18) | 12м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Центральная дом 11 - 22,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 14.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.5,6,7) | 18м2 | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Ремонт балконных плит (кв.5) | 2м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Центральная дом 20 - 48,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 15.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 4м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля | Ремонт мягкой кровли (Кв.10, 16) | 20м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Центральная дом 21 - 36,1 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 15.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | Электр. | Установка энергосберегающих светильников | 8шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Окраска входных металлических дверей | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 3 - 174,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 08.07.22 | Мастер Генералов А.В |
| Замена трубы Ø32-89 | 12м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 11шт | -//- | -//- |
| Поверка ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 22м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена вентилей и кранов | 20шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø25-57 | 60м | -//- | -//- |
| 4 | ГВС | Замена трубы Ø25-57 | 12м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов | 11шт | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 15м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 6 | Фасад | Ремонт входа в подвал | 1шт | -//- | -//- |
| Установка козырьков на приямки в подвал | 4шт | -//- | -//- |
| Ремонт вент.шахт из подвала | 4шт | -//- | -//- |
| ***ул. Мира дом 167 - 123,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 08.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 20шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена задвижек Ø50-80 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Установка трубы Ø25-57 | 80м | -//- | -//- |
| Установка кранов и вентилей Ø25 | 20шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт в подъезде | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Мира дом 169 - 340,5 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 11.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø20-76 | 7м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 5шт | -//- | -//- |
| Поверка ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø25-32 | 5м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-25 | 7шт | -//- | -//- |
| 3 | ГВС | Замена трубы Ø25-57 | 8м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей | 5шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена трубы Ø110 | 15м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 188.5м | Август -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт входных групп | 3шт | -//- | -//- |
| 6 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к | 6шт | Май - сентябрь | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 16м2 | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 6шт | -//- | -//- |
| Установка оконных отливов | 6шт | -//- | -//- |
| ***ул. Весенняя дом 20 - 38,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 21.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Устройство входных площадок | 2шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Устройство отмостки | 30м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Весенняя дом 22 - 81,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 21.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Устройство бетонной отмостки | 30м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Ремонт | Установка пластиковых окон | 2шт | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 2шт | -//- | -//- |
| Установка наружных оконных отливов | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Весенняя дом 25 - 23 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 21.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт в подъезде | 1шт | Май-  сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Весенняя дом 27 - 36,1 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 21.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Установка пластиковых окон | 2шт | Май-  сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка подоконной доски | 2шт | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 2шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки окон | 1,5м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Весенняя дом29 - 38,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников,  ревизия запорной арматуры. |  | 21.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø57-25 | 3м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Установка пластиковых окон в подъезд №3 | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка подоконной доски | 1шт | -//- | -//- |
| Установка оконного отлива | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки окон | 1.2м2 | -//- | -//- |
|  | Кровля | Ремонт кровли подъезда №1 | 20м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Капитанская дом 1 - 4 т.руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 23.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Береговая дом 16 - 4 т.руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 19.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Береговая дом 18 - 4 т. руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 19.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Береговая дом 20 - 4 т. руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 22.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Пионерская дом 2 - 38,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 26.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø25- 57 | 3м | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт мягкой кровли | 30м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пионерская дом 6а - 111,4 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 22.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Благоустр. | Установка ограждения палисадника | 57м | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пионерская дом 6 - 64,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 22.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø20- 57 | 3м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 5шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Установка пластиковых окон | 2шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка подоконной доски | 2шт | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 2шт |  |  |
| Ремонт откосов после установки | 1,2м2 |  |  |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.18) | 3шт | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт бетонной поверхности крылец (железнение) | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 8 - 36,0 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 26.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø20- 57 | 6м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Установка металлической двери в подъезд №2 | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пионерская дом 10 - 111,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 25.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт бетонной отмостки | 46м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка входных металлических дверей | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 12 - 36,4 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 25.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 30м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пионерская дом 16 - 56,8 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 25.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт крылец | 2шт | Май –  сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт отливов | 2шт | -//- | -//- |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.11,18) | 100м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Плодовая дом 1 - 4 т. руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 24.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Декабристов д.2 - 81,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 26.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø50 | 3шт | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт вент. шахт | 3шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка зонтов на вент. шахты | 3шт | -//- | -//- |
| Установка метал. козырька | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. Декабристов д.3 - 55,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 28.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.5,6,12) | 120м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка слива на козырек | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Декабристов д.4 - 7,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 27.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| ***ул. Декабристов д.5 - 58,9 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 28.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей | 3шт | Май- сентябрь | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.4,5,16) | 60м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Декабристов д.6 - 45,1 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 27.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.10, 1подъезд) | 60м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Ремонт | Установка пластикового окна | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка подоконной доски | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка отлива на окно | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт откосов после установки окна | 1,5м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Декабристов д.8 - 67,1 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 26.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт крылец (2-3п) | 7м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка поручня (3п) | 1,5м | -//- | -//- |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.13,20) | 30м2 | Май -сентябрь | -//- |
| ***ул. Декабристов д.10 - 27,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  | 28.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Кровля | Ремонт водостоков | 5м | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Декабристов д.14 - 80,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 28.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей и кранов | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Устройство на крыльца входов плитки | 4под. | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Окрасить входные двери | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Пролетарская дом 2 - 18,7 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 16.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø57 | 3м | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Ремонт входной двери | 1шт | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пролетарская дом 10 - 5,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 10.08.22 | Мастер Генералов А.В.. |
| ***ул. Пролетарская дом 12 - 57,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 10.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Устройство бетонной отмостки | 60м2 | Июль - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пролетарская дом 14 - 17,2 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  | 15.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 10м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт входной двери | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт тамбура | 1шт | -//- | -//- |
| ***ул. Пролетарская дом 16 - 43,3 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 15.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт балконных плит | 3шт | Июль - август | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт крылец | 2шт | Май - сентябрь | -//- |
| 3 | Ремонт | Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 16м2 | -//- | -//- |

1. **ООО «УК «Символ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | | Наименование работ | | | Объем | Сроки исполнения | | Ответственный |
|
| **Аносова, 68/1-389,08 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 1 | Отопление | | Проверка дымовых и вентканалов | | | 59 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Опрессовка | | | 575 м | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| ГВС | | Опрессовка | | | 230 м | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| КНС | | Ремонт ф 110 РР | | | 7м | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| Кровля | | Установка водосточных воронок | | | 4 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Замена светильников | | | 10 шт | 2 квартал | | Матасов Н.А. |
| Ремонтные работы | | восстановление кладки колодцев | | | 2 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | |  | | |  |  | |  |
| **Ватутина, 10-234,07 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 2 | Отопление | | Проверка дымовых и вентканалов | | | 59 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Опрессовка | | | 263 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Замена запорной арматуры ф50 | | | 4 шт | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Отмостка | | Северная сторона | | | 64 м2 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Водников, 52-14,2 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 3 |  | | Проверка дымовых и вентканалов | | | 4 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Демонтаж, монтаж эл.проводки | | | 1 место | 2 квартал | | Матасов Н.А. |
| **Водников, 55 - 0,95 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 4 |  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
|  |  | | **Печное отопление** | | |  |  | |  |
| **Вокзальная, 2 - 1,88 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 5 |  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
|  |  | | **Печное отопление** | | |  |  | |  |
| **Вокзальная, 3 - 1,86 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 6 | Отопление | | Опрессовка… | | | 25 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 5 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
| **Вокзальная, 5 - 1,99 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 7 | Отопление | | Опрессовка… | | | 30 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 6 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
| **Вокзальная, 8 - 1, 7 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 8 |  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
| **Вокзальная, 9 - 1, 56 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 9 | Отопление | | Опрессовка… | | | 20 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 4 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
| **Вокзальная, 11 - 2,06 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 10 | Отопление | | Опрессовка… | | | 35 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 7 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
| **Вокзальная, 13 - 1,12 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 11 | Отопление | | Опрессовка… | | | 30 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 6 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
| **Гагарина, 18 - 1,13 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 12 |  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
|  |  | | **Печное отопление** | | |  |  | |  |
| **Гая, 35 - 107,55 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 13 | Отопление | | Опрессовка | | | 475 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 33 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | ремонт ендовых над кв. №25,26,7 | | | 3 места | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт козырька под. №1 | | | 1 место | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | замена кодового замка под. №3 | | | 1 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Гая, 39 А - 217, 07 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 14 | Отопление | | Опрессовка… | | | 375 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 48 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Установка датчиков движения под. №1-3 | | | 3 шт | 2 квартал | | Матасов Н.А. |
| Ремонтные работы | | Ремонт крылец под. №3 | | | 1 место | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Гая, 50 - 226,06 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 15 | Отопление | | Опрессовка… | | | 375 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 60 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт под. №1 | | | 1 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | Замена почтовых ящиков | | | 60 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 6 - 110,03 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 16 | Отопление | | Опрессовка… | | | 270 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 32 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Кронирование деревьев с северной стороны | | | 2 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 12 - 49,44(тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 17 | Отопление | | Опрессовка… | | | 255 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 16 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт под. №2 | | | 1 место | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 16 - 54,00 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 18 | Отопление | | Опрессовка… | | | 255 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Установка байпаса | | | 1 место | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 16 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | замена железа | | | 3 места | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 18 - 48,29 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 19 | Отопление | | Опрессовка… | | | 255 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Установка байпаса | | | 1 место | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Сварочные работы в узле | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 16 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Замена шифера | | | 10 мест | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 23 - 287,05 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 20 | Отопление | | Опрессовка… | | | 465 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 65 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ГВС | | Опрессовка… | | | 240 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ремонтные работы | | Замена линолиума этаж №1 | | |  | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт кровли над кв. №56 | | | 15 м2 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Кирова, 73 - 14,04 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 21 |  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
|  |  | | **Печное отопление** | | |  |  | |  |
| **Кирпичный, 2 - 105, 14 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 22 | Отопление | | Опрессовка… | | | 275 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Сварочные работы замена лежаков | | | 4 метра | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 28 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Установка решеток на вентканалы | | | 6 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Кирпичный, 12 - 27,61 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 23 | Отопление | | Опрессовка… | | | 230 м | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 8 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Кирпичный, 23 - 64,28 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 24 | Отопление | | Опрессовка… | | | 275 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 18 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ХВС | | Ремонт лежака | | | 12 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Кровля | | Ремент мягкой кровли | | | 240м2 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Кирпичный, 25 - 68, 84 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 25 | Отопление | | Опрессовка… | | | 275 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 18 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ХВС | | Ремонтлежака в подвале | | | 8 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Фасад | | герметизиция кровельных швов | | | 48 м/п | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Куйбышева, 15 - 221,38 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 26 | Отопление | | Опрессовка… | | | 490 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Замена запорной арматуры ф50 | | | 4 шт | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 60 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Закрытие приямков | | | 4 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Установка светильника под. №3 | | | 1 шт | 2 квартал | | Матасов Н.А. |
| **Куйбышева, 17 - 258,67 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 27 | Отопление | | Опрессовка… | | | 490 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 72 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Фасад | | Восстановление кирпичной кладки | | | 10 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт водосточной системы | | | 2 места | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | установка лавочки под. № 2 | | | 1 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Фасад | | Герметизация теплового шва | | | 32 м/п | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Куйбышева, 21 - 346,31 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 28 | Отопление | | Опрессовка… | | | 655 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 6 мест | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 90 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ХВС | | Ремонт ф 32 РР | | | 6 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| КНС | | Ремонт ф110 РР | | | 8 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Фасад | | Герметизация межпанельных швов | | | 55 м/п | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Курская, 2 - 136,33 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 29 | Отопление | | Опрессовка… | | | 265 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 6 мест | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 26 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ГВС | | Опрессовка… | | | 105 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ремонт ф32 РР арм | | | 2 м | 2 квартал | | Павлов А.А |
| Кровля | | Ремонт козырьков | | | 3 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Фундамент | | Ремонт отмостки (юг) | | |  | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 47 - 276,66 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 30 | Отопление | | Опрессовка… | | | 545 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Замена участка лежака | | | 5 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 56 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ХВС | | Замена задвижки ф 50 РР | | | 1 место | 2 квартал | | Павлов А.А |
| КНС | | Замена ф 110 РР | | | 5 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| электрика | | Установка светильников под козырьками под. №1-3 | | | 3 шт | 2 квартал | | Матасов Н.А. |
| Ремонтные работы | | ремонт дверей в под. №1-4 | | | 4 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Замена почтовых ящиков | | | 56 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 50 - 384,5 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 31 | Отопление | | Опрессовка… | | | 660 м | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 6 мест | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 98 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Замена почтовых ящиков | | | 33 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | ремонт входов в подвал | | | 2 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 51 - 282,35 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 32 | Отопление | | Опрессовка… | | | 560 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 12 мест | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 70 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт кровли над кв. №50,69, под. № 3,4 | | | 21 место | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | Ремонт водосточной системы | | | 5 мест | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 53 - 174,53(тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 33 | Отопление | | Опрессовка… | | | 350 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 36 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Восстановление входа в подвал с торца | | | 1 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 59 - 58,13 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 34 | Отопление | | Опрессовка… | | | 185 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Замена лежака ф32 сталь | | | 2 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 14 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ГВС | | Опрессовка… | | | 95 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Благоустройство | | Кронирование деревьев | | | 2 места | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Мичурина, 6 - 36,41 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 35 | Отопление | | Опрессовка… | | | 185 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Установка байпаса | | | 1 место | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 12 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Замена автоматов в эл. Счетчике | | | 2 шт | 2 квартал | | Матасов Н.А. |
| Ремонтные работы | | Установка кодовых замков | | | 2 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Мичурина, 9 - 27,55 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 36 | Отопление | | Опрессовка… | | | 185 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 8 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ХВС | | Замена лежака ф 40 | | | 2,5 м | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| Ремонтные работы | | Замена входной двери | | | 1 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Набережная, 14 - 1,69 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 37 |  | | **Аварийное и ветхое жилье** | | |  |  | |  |
|  |  | | **Печное отопление** | | |  |  | |  |
| **Парковый, 1 - 122,14 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 38 | Отопление | | Опрессовка… | | | 245 м | 3 квартал | | Павлов А. А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 32 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт крыльца №2 | | | 1 место | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Сакко-Ванцетти, 20 -229,72 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 39 | Отопление | | Опрессовка… | | | 550 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Замена запорной арматуры ф50 | | | 3 шт | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 60 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Закрытие подвальных окон | | | 6 мест | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | Герметизация межпанельных швов | | | 48 м/п | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Сакко-Ванцетти, 22 - 291,98 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 40 | Отопление | | Опрессовка… | | | 550 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Замена задвижки ф 50 | | | 1 шт | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Замена лежака ф 50 | | | 5 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Замена задвижки ф 50 | | | 1 шт | 3 квартал | | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | | | 4 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 80 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  | | Ремонт входа в подвал | | | 1 место | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Северная, 19 - 5,47 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 41 |  | | **Дом барачного типа** | | |  |  | |  |
|  |  | | **Печное отопление** | | |  |  | |  |
| **Цветочная, 6 - 4,64 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 42 |  | | **Дом барачного типа** | | |  |  | |  |
|  |  | | **Печное отпление** | | |  |  | |  |
| **Центральная, 3 - 49,72 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 43 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ремонт участка лежака | | | 1 место | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 16 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Замена шифера над кв. 6,7,8, 13,14,15,16 | | | 18 мест | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 10 - 48,83 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 44 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Установка байпаса | | | 1 место | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 12 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 12 - 45,07 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 45 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 12 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Замена шифера над кв. №5,6 | | | 6 мест | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 16 - 69,12 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 46 | Отопление | | Опрессовка… | | | 275 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 18 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| ХВС | | Замена запорной арматуры ф50 | | | 1 шт | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Кровля | | Ремонт кровли над кв. №5,6,10,12,17 | | | 110 м2 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 18 -75,63 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 47 | Отопление | | Опрессовка… | | | 275 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 18 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Восстановление кирпичный кладки приямков | | | 5 шт | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 19 - 114,34 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 48 | Отопление | | Опрессовка… | | | 310 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Установка байпаса | | | 1 место | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 27 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт кровли над кв. №7,8,9 | | | 40 м2 | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 2 - 388,00 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 49 | Отопление | | Опрессовка… | | | 660 м | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 12 мест | 2 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 100 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Установка пластикового окна под. №6 этаж №5 | | | 1 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Установка адресных табличек | | | 2 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Установка подъездых табличек | | | 6 шт | 2 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 24 - 4,63 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 50 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Установка запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 8 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 26 - 4,39 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 51 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 8 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | замена шифера над под. №1 | | | 3 места | 2 квартал | |  |
| **Шмидта, 28 - 5,12 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 52 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Установка запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 8 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 30 - 5,27 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 53 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Установка байпаса | | | 1 место | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Установка запорной арматуры ф 32 | | | 1 место | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 1 место | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 8 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 32 - 5,04 (тыс.руб)** | | | | | | | | | |
| 54 | Отопление | | Опрессовка… | | | 130 м | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | | | 2 места | 3 квартал | | Павлов А.А. |
| Проверка дымовых и вентканалов | | | 8 | 3 квартал | | Мегриков И.Г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ООО «УК «Теплый Дом»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
|  | **ул. Ленина, д.117 - 552,61 (тыс.руб)** | | | | |
| 1 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 98 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 475 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 10 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ГВС | Опрессовка | 240 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт | 40 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Ремонтные работы | Ремонт подъезда | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
|  | **ул. Куйбышева, д.20 - 504,84 (тыс.руб)** | | | | |
| 2 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 119 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 568 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 8 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 3 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| КНС | Замена PP ф110 | 20 м | 3 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт межпанельных швов | 30 м | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Кровля | Установка козырьков на ветшахты | 6 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Ремонтные работы | Ремонт подъезда | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Благоустройство | Установка урн | 8 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Устанавка почтовых ящиков | 15 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул.Станиславского, д.3 - 156,09 (тыс.руб)** | | | | | |
| 3 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 47 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 247м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Благоустройство | Ремонт крыльца | 1 м2 | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул.Мичурина, д.13 - 91,67 (тыс.руб)** | | | | | |
| 4 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 21 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 75 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена стояков PP ф25 | 12 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| КНС | Замена PP ф110 | 9 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Центральная д.2 - 67,75 (тыс.руб)** | | | | | |
| 5 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 16 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 75 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 30 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Декабристов, д.16 к.2 -198,39 (тыс.руб)** | | | | | |
| 6 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 59 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| др. работы | Установка козырьков над подвалами | 2 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Гая д.52а - 100,44 (тыс.руб)** | | | | | |
| 7 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 24 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 80 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 20 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Мичурина, д.15 - 187,73 (тыс.руб)** | | | | | |
| 8 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 36 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 155 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Электрика | Установка светильников | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Декабристов, д.16 к.1 - 166,63(тыс.руб)** | | | | | |
| 9 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 42 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| др. работы | Установка козырьков над подвалами | 2 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Гоголя, д.32 - 132,36(тыс.руб)** | | | | | |
| 10 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 36 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 90 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 3 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| КНС | Замена PP ф110 | 12 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт подъездного козырька | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Благоустройство | Установка урн у подъездов | 2 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. 3-го Октября, д.15 к.2 - 68,89 (тыс.руб)** | | | | | |
| 11 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 21 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 73 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 4 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул.Гая, д.19 - 284,00 (тыс.руб)** | | | | | |
| 12 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 50 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 257 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф50 | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 5 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Установка пластиковых окон | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 40 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| др. работы | Ремонт подъездов | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. 3-го Октября, д.15 к.1 -118,78 (тыс.руб)** | | | | | |
| 13 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 33 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 208 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт отмоски | 10 м2 | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **пер.Больничный, д.12 - 247,41 (тыс.руб)** | | | | | |
| 14 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 60 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 256 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 6 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 20 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Благоустройство | Установка лавочек | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Установка урн | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Ленина, д. 90 - 292,18(тыс.руб)** | | | | | |
| 15 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 70 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 312 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф80 | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 3 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ГВС | Опрессовка | 115 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт козырька | 3 м2 | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| др. работы | Ремонт подъезда | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Установка почтовых ящиков | 70 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Ударная, д.14 -4,64 (тыс.руб)** | | | | | |
| 16 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 2 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д. 81 -2,04 (тыс.руб)** | | | | | |
| 17 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 6 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.83 - 1,66 (тыс.руб)** | | | | | |
| 18 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 4 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.85 - 2,28 (тыс.руб)** | | | | | |
| 19 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 5 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.87 - 2,70 (тыс.руб)** | | | | | |
| 20 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 7 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.89 - 15,87 (тыс.руб)** | | | | | |
| 21 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 4 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Волго-Донская, д.1 - 34,71 (тыс.руб)** | | | | | |
| 22 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 57 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Красногорская, д.2 - 25,87 (тыс.руб)** | | | | | |
| 23 | Отопление | Опрессовка | 45 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена трубы PP ф 32 | 6 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 4 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 6 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **пер. Кирпичный, д.14 - 25,38 (тыс.руб)** | | | | | |
| 24 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 56 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена трубы PP ф 25 | 8 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Волго-Донская, д.12 -33,51 (тыс.руб)** | | | | | |
| 25 | Отопление | Опрессовка | 47 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Волго-Донская, д. 14 -33,52 (тыс.руб)** | | | | | |
| 26 | Отопление | Опрессовка | 47 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт подъездного козырька | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 15 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Вокзальная, д. 6 - 1,65 (тыс.руб)** | | | | | |
| 27 | Отопление | Опрессовка… | 38 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф50 | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 7 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **Ул. Вокзальная, д. 7 - 1,40 (тыс.руб)** | | | | | |
| 28 | Отопление | Опрессовка… | 38 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф50 | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 3 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Гая, д.37 - 68,47 (тыс.руб)** | | | | | |
| 29 | Отопление | Опрессовка… | 112 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Утепление системы отопления на чердаке | 30 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 18 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Гоголя, д.30 - 4,21 (тыс.руб)** | | | | | |
| 30 | Отопление | Опрессовка… | 47 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **пер. Комсомольский, д.8 - 1,16 (тыс.руб)** | | | | | |
| 31 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 5 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. 3-го Октября, д.14 - 235,64 (тыс.руб)** | | | | | |
| 32 | Отопление | Опрессовка… | 256 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 4 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 58 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Электрика | Установка светильников в подъездах | 20 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Центральная, д.1А - 55,12 (тыс.руб)** | | | | | |
| 33 | Отопление | Опрессовка… | 75 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена задвижки ф40 | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена трубы ф40 | 4 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 16 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 2м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Центральная, д.5 - 33,59 (тыс.руб)** | | | | | |
| 34 | Отопление | Опрессовка… | 58 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 9 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Центральная, д.7 - 33,32 (тыс.руб)** | | | | | |
| 35 | Отопление | Опрессовка… | 58 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Ленина, д.92 - 12,65 (тыс.руб)** | | | | | |
| 36 | Отопление | Опрессовка… | 193 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 24 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |

**7. ООО «УК «Гарант-Сервис»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| **ул. Волго-Донская, 8 - 66,04 (тыс.руб)** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| ревизия запорной арматуры |  | 2 кв. |  |
| ХВС | частична замена труб |  | 2кв. |  |
| Ремонт и ревизия |  | 2 кв. |  |
| КНС | Замена частичная |  | 3кв |  |
| ревизия |  | 3 кв |  |
| Кровля | Ремонт | 130 м2 | июль |  |
| др. работы | ремонт цоколя | 15 м2 | август |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 8 | май |  |
|
| **ул. Волго-Донская, 10 - 88,72 (тыс.руб)** | | | | | |
| 2 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Ремонт, ревизия запорной арматуры |  | 3кв. |  |
| ХВС | Замена..частичная труб. |  | 3 кв. |  |
| Ремонт, ревизия запорной арматуры |  | 3кв. |  |
|  | Ремонт, ревизия |  | 3кв. |  |
| Фасад | замена окна в подъезде |  | февраль |  |
| Кровля | Ремонт | 10 м2 | май |  |
| др. работы | замена электрики в подъезде |  | февраль |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 8 | июнь |  |
|
| **ул. Гая, 43 - 200,76(тыс.руб)** | | | | | |
| 3 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Ремонт, ревизия запорной арматуры |  | 3кв. |  |
| ГВС | Опрессовка |  | июль |  |
| Замена запорной арматуры |  | июнь |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | 3 кв |  |
| КНС | Замена, ревизия |  | 4кв |  |
| Кровля | ремонт плоской кровли | 135 м2 | июль |  |
| Благоустройство | спил дерева |  | май |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 18 | июнь |  |
|
| **ул. Гая, 56 - 102,78(тыс.руб)** | | | | | |
| 4 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 2кв. |  |
| ХВС | Замена, ревизия. |  | 2 кв |  |
|  | Ремонт канализационных отводов |  | июнь |  |
| Благоустройство | спил дерева | 1 | 4 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 12 | июнь |  |
|
| **ул. Гая, 58- 116,21 (тыс.руб)** | | | | | |
| 5 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 2кв. |  |
| Ремонт |  |  |  |
| ХВС | Ремонт, ревизия |  | 3 кв. |  |
| КНС | Замена, частичная замена |  | 3 кв |  |
| Благоустройство | спил дерева |  | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 12 | июнь |  |
|
| **ул. Гоголя, 21 - 565,70 (тыс.руб)** | | | | | |
| 6 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| ревизия кранов системы отопления |  | 3кв. |  |
| ХВС | Замена труб |  | 3кв |  |
| Ремонт |  | 3кв |  |
| КНС | Замена, ревизия |  | 3 кв |  |
|  | ремонт подъездов |  | апрель -август |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартира | 60 | июнь |  |
|
| **ул. Гоголя, 26 - 259,52 (тыс.руб)** | | | | | |
| 7 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 3кв |  |
| Ремонт |  | 3кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартира | 32 | июнь |  |
|
| **ул. Гоголя 28 - 94,03(тыс.руб)** | | | | | |
| 8 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | в т.г. |  |
| ХВС | Частичная замена труб |  | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 12 | июнь |  |
|
| **ул. Дзержинского, 8 - 283,25 (тыс.руб)** | | | | | |
| 9 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия. |  | 3кв |  |
| КНС | ревизия |  | в т.г. |  |
| Ремонт, ревизия |  | 3кв |  |
| Кровля | Ремонт | 70м2 | июль |  |
| Благоустройство | спил дерева |  | май |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 29 | июнь |  |
|
| **ул. Дзержинского, 10 - 275,51 (тыс.руб)** | | | | | |
| 10 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 2кв. |  |
| ХВС | Замена, ревизия. |  | 2кв |  |
| КНС | Замена, ревизия |  | в т.г. |  |
| Фасад | ремонт козырьков |  | 3 кв. |  |
| Кровля | Ремонт | 20м.кв. | 2 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 30 | июнь |  |
|
| **ул. Дзержинского, 14 - 134,39 (тыс.руб)** | | | | | |
| 11 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия. |  | 3кв |  |
| Ремонт, запорной арматуры |  | май |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | 3кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 51 | июнь |  |
|
| **ул. Дзержинского, 20 - 152,69 (тыс.руб)** | | | | | |
| 12 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 3кв |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | в т.г. |  |
| ГВС | Ремонт, ревизия |  | в т.г. |  |
| др. работы | ремонт оконного блока |  | 2 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 16 | июнь |  |
|
| **пер. Кирпичный- 27 - 276,58 (тыс.руб)** | | | | | |
| 13 | отопление | Опрессовка |  | август | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 2кв |  |
| КНС | Замена, ревизия. |  | 2 кв |  |
| Кровля | Ремонт | 110 м2 | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 27 | июнь |  |
|
| **пер.Кирпичный, 29 - 395,62 (тыс.руб)** | | | | | |
| 14 | отопление | Опрессовка |  | август | Мельников А.Ю. |
| Ревизия запорной арматуры |  | июль |  |
| ХВС | Ремонт, ревизия |  | в т. г. |  |
| КНС | Замена... Частичная труб |  | 3 кв |  |
| Кровля | Ремонт | 144 м2 | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 30 | июнь |  |
|
| **ул. Пионерская, 14 - 163,12(тыс.руб)** | | | | | |
| 15 | отопление | Опрессовка |  | август | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 2кв |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | 3кв |  |
| Ремонт, ревизия |  | 3кв |  |
| Кровля | Ремонт | 405м.кв. |  |  |
| др. работы | ремонт крыльца |  | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 18 | июнь |  |
|
| **ул. Сакко-Ванцетти, 18 - 569,42 (тыс.руб)** | | | | | |
| 16 | отопление | Опрессовка |  | август | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 3кв |  |
| Ремонт запорной арматуры |  | 3кв |  |
| ХВС | Замена, ревизия. |  | 2кв |  |
| КНС | Замена, ревизия |  | 4кв |  |
| др. работы | замена оконных блоков | 4 шт. | февраль-сентябрь |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 60 | июнь |  |
|
| **ул. Фрунзе, 1- 524,28 (тыс.руб)** | | | | | |
| 17 | отопление | Опрессовка |  | август | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 3кв |  |
| замена запорной арматуры |  | 3кв |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | в т.г. |  |
| КНС | Замена, ревизия |  | в т.г. |  |
| Кровля | Ремонт | 255 м2 | 4 кв |  |
| др. работы | спил дерева |  | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 57 | июнь |  |
|
| **ул. Центральная, 13 - 116,22(тыс.руб)** | | | | | |
| 18 | отопление | Опрессовка |  | август | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 3кв |  |
| замена запорной арматуры |  | 3кв |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | в т.г. |  |
| Кровля | Ремонт | 100 м2 | 2кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартира | 16 | июнь |  |
|
| **ул. Шмидта, 1 - 532,46 (тыс.руб)** | | | | | |
| 19 | отопление | Опрессовка |  | август | Мельников А.Ю. |
| Замена, вентелей |  | июль |  |
| Ремонт запорной арматуры… |  | май-июнь |  |
| Фасад | спил дерева |  | 4кв |  |
| Кровля | Ремонт | 315м2 | 3 кв. |  |
| ГВС | ревизия и частичная замена тр. |  | 3кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 57 | июнь |  |
|
| **ул. Шмидта, 1А - 517,87(тыс.руб)** | | | | | |
| 20 | отопление | Опрессовка |  | Август | Мельников А.Ю. |
| Замена кранов |  | июнь |  |
| ХВС | Замена труб. |  | 3 кв |  |
|  | Ремонт, ревизия |  | 4кв |  |
| Фасад | ремонт крыльца |  | май |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 30 | июнь |  |
|
| **ул. Шмидта, 2А - 554,96 (тыс.руб)** | | | | | |
| 21 | отопление | Опрессовка |  | Август | Мельников А.Ю. |
| Замена запорной арматуры |  | июнь |  |
| ХВС | Замена труб. |  | 2кв |  |
|  | Ремонт частичная замена труб |  | 4кв |  |
| ГВС | Частичная замена труб |  | 3кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартира | 24 | июнь |  |
|
| **ул. Ленина, 61 - 199,80 (тыс.руб)** | | | | | |
| 22 | отопление | Опрессовка |  | Август | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 2кв |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | 2кв |  |
| КНС | Замена, ревизия |  | 4 кв |  |
| Фасад | спил деревьев |  | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартиры | 18 | июнь |  |
|
| **ул. Гая, 54 - 102,78 (тыс.руб)** | | | | | |
| 23 | отопление | Опрессовка |  | июль | Мельников А.Ю. |
| Замена, ревизия |  | 2кв. |  |
| ХВС | Замена, ревизия. |  | 2 кв |  |
|  | Ремонт канализационных отводов |  | июнь |  |
| Благоустройство | спил дерева | 1 | 4 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | квартир | 12 | июнь |  |
|

1. **МУП «Жилищное управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Ориентировочная сметная стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| ед. измер. | Кол-во |
| 1 | г.о.Октябрьск | замена пожарных гидрантов | шт. | 3 | 300, 00 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 2 | г.о. Октябрьск | замена запорной арматуры | шт. | 4 | 207, 00 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 3 | ул. Ульяновская - ул. Солнечная | замена участка трубопровода | м | 210 | 410,00 | собст. ср-ва | июнь |  |
| 4 | ул. Ульяновская, 125 | замена участка трубопровода | м | 150 | 245,327 | собст. ср-ва | июль |  |
| 5 | г.о. Октябрьск | ремонт водопроводных колонок | шт. | 30 | 323,59 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 6 | г.о. Октябрьск | установка люков на водопроводных и канализационных колодцах | шт. | 20 | 35 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 7 | г.о. Октябрьск | ремонт водопроводных и канализационных колодцев | шт. | 30 | 136,11 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 8 | ул. 3-го Октября, 8 | замена участка канализационного коллектора | м | 40 | 144,73 | собст. ср-ва | май |  |
| 9 | очистные сооружения № 3 | Замена участка канализационного коллектора | м | 15 | 76,27 | собст. ср-ва | июнь |  |
| 10 | ул. Декабристов, 3 | Восстановление канализационного коллектора | м | 120 | 348,874 | собст. ср-ва | июнь |  |
| 11 | ул. Гая, 37 | Замена дворовой канализации с заменой выпусков | м | 55 | 152,5 | собст. ср-ва | июль |  |
| 12 | очистные сооружения № 3 | Замена трубопровода аварийного сброса | м | 30 | 60 | собст. ср-ва | июль |  |
|  | Итого | | |  | 2439,401 |  |  |  |

1. **МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | Дополнительная потребность (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | МБУ «Служба благоустройства» | Приобретение песка | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.10.2022 | 702,0 | Для приготовления песко-соляной смеси |
| 2 | МБУ «Служба благоустройства» | Приобретение технической соли | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.10.2022 | 1 775,0 | Для приготовления песко-соляной смеси |
| 3 | МБУ «Служба благоустройства» | Приобретение ГСМ (Бензин АИ 92, сжиженный газ, дизельное топливо, масла) | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.12.2022 | 1 381,6 | Объемы по закупке виды топлива корректируется исходя из текущего расхода и создания |
| 4 | МБУ «Служба благоустройства» | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.09.2022 | - |  |
| 5 | МБУ «Служба благоустройства» | Оплата за тепловую энергию (административные здания и общеобразовательные учреждения) | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.12.2022 | 1 455,7 |  |
| 6 | МБУ «Служба благоустройства» | Обслуживание ливневых канализаций | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.10.2022 | - |  |
| 7 | МБУ «Служба благоустройства» | Опрессовка систем отопления обслуживаемых зданий и сооружений | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.08.2022 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5 314,3 |  |

1. **ТСЖ «Волга»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость (руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. 3-го Октября, д.16 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4500,00 | ТСЖ «Волга» | май |  |
| 2 | Ул. 3-го Октября, д.16 | техническое обслуживание запорной арматуры | шт. | 6 | 700, 00 | ТСЖ «Волга» | май-июнь |  |
| 3 | Ул. 3-го Октября, д.16 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4500,00 | ТСЖ «Волга» | август |  |
| 4 | Ул. 3-го Октября, д.16 | проверка вент. каналов | шт. | 1 | 7500,00 | ТСЖ «Волга» | август |  |
|  | ИТОГО | | | | 17 200, 00 |  |  |  |

1. **ТСЖ «Мечта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость (руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Мичурина, д.1 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4500,00 | ТСЖ «Мечта» | май |  |
| 2 | Ул. Мичурина, д.1 | техническое обслуживание запорной арматуры | шт. | 6 | 700,00 | ТСЖ «Мечта» | май-июль |  |
| 3 | Ул. Мичурина, д.1 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4500,00 | ТСЖ «Мечта» | август |  |
| 4 | Ул. Мичурина, д.5а | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4500,00 | ТСЖ «Мечта» | май |  |
| 5 | Ул. Мичурина, д.5а | техническое обслуживание запорной арматуры | шт. | 6 | 700,00 | ТСЖ «Мечта» | май-июль |  |
| 6 | Ул. Мичурина, д.5а | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4500,00 | ТСЖ «Мечта» | август |  |
| 7 | Ул. Мичурина, д. 1, 5а | проверка вент. каналов | шт. | 2 | 15000,0 | ТСЖ «Мечта» | август |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 34 400,00 |  |  |  |

**12.ТСН «Куйбышева 16»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Куйбышева, д.16 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 500,00 | ТСН «Куйбышева 16» | май |  |
| 2 | Ул. Куйбышева, д.16 | ревизия запорной арматуры | шт. | 6 | 700,00 | ТСН «Куйбышева 16» | май-июль |  |
| 3 | Ул. Куйбышева, д.16 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 500,00 | ТСН «Куйбышева 16» | август |  |
| 4 | Ул. Куйбышева, д.16 | проверка вент. каналов | шт. | 1 | 7 500,00 | ТСН «Куйбышева 16» | август |  |
|  | ИТОГО | | | | 17 200 |  |  |  |

1. **ТСЖ «Октябрьское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Дзержинского, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, в том числе:  - изоляция трубопроводов | м | 25 | 10 000,00 | ТСЖ «Молодежное» | до 01.08.2022 г. |  |
| 2 | Ул. Дзержинского, д. 27 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: - запорной арматуры (кранов, вентилей, задвижек системы отопления) | шт. | 5 | 5 000,00 | ТСЖ «Молодежное» | до 15.08.2022 г. |  |
| 3 | Ул. Дзержинского, д. 27 | Ревизия и ППР | шт. | 60 |  | ТСЖ «Молодежное» | до 15.08.2022 г. |  |
| 4 | Ул. Дзержинского, д. 27 | проверка расходомеров и теплосчетчика на работоспособность | шт. | 2 | 57 000,00 | ТСЖ «Молодежное» | до 01.08.2022 г. |  |
| 5 | Ул. Дзержинского. Д. 27 | Канализация:  -частичный ремонт трубопроводов;  - промывка системы | м | 5 | 5 000, 00 | ТСЖ «Молодежное» | до 01.08.2022 г |  |
|  | ИТОГО | | | | 85 000, 00 |  |  |  |

**14. ТСЖ «Авангард»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул. Ленина дом № 49. | замена отопления | м | 95 | 65 000,00 | собственные средства | 25.08.2022 г. |
| 2 | ул. Ленина дом № 49. | ревизия отопления |  | 100 | 5 000,00 | собственные средства | 15.08.2022 г |
| 3 | ул. Ленина дом № 49. | опрессовка отепления. |  |  | 1 500,00 | собственные средства | 30.08.2022 г. |
|  | итого | | |  | 71 500,00 |  |  |

1. **ЖСК «Волга»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Ориентир. Стоимость, руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул. Ватутина, д. 1 | Ревизия запорной арматуры отопления | - | - |  | средства ЖСК | июнь-июль |  |
| 2 | ул. Ватутина, д. 1 | Промывка и опрессовка отоп. системы | - | - | 8 000,00 | средства ЖСК | июль |  |
| 3 | ул. Ватутина, д. 1 | Замена задвижек в тепловом узле | шт. | 2 | 15 000,00 | средства ЖСК | июнь |  |
| 4 | ул. Ватутина, д. 1 | Проверка преобразователей расхода ВЭПС-Р | Шт. | 2 | 16 000,00 | средства ЖСК | июнь |  |
| 5 | ул. Ватутина, д. 1 | Ревизия запорной арматуры ХВС |  |  |  | средства ЖСК | июнь-июль |  |
| 6 | ул. Ватутина, д. 1 | Проверка дымоходов и вент. каналов | кв. | 60 | 12 000,00 | Средства ЖСК | август - сентябрь |  |
| 7 | ул. Ватутина, д. 1 | Выборочный ремонт отмостки | м | 60 | 30 000,00 | средства ЖСК | август |  |
|  | Итого | | |  | 81 000,00 |  |  |  |

1. **ЖСК «Локомотив»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Опрессовка системы отопления | % | 100 | 8 000,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | август |  |
| 2 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Промывка системы отопления | % | 100 | 8 000,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | август |  |
| 3 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Изоляция системы отопления | м | 30 | 24 000,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | июль |  |
| 4 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Замена кранов СО | шт. | 16 | 7 200,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | июнь |  |
| 5 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Частичный ремонт кровли | м2 | 150 | 60 000,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | июль |  |
| 6 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Ремонт подъездов № 5,6 | шт. | 2 | 125 000, 00 | Средства ЖСК «Локомотив» | май-июнь |  |
| 7 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Частичный ремонт фасада | м2 | 20 | 70 000,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | июнь-июль |  |
| 8 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Ремонт крыши у входа в подъезд | м2 | 3 | 6 000,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | июнь |  |
|  | Итого | | |  | 183 000,00 |  |  |  |

1. **ЖСК «Молодежный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул. Ленина, 48 | утепление труб | м | 20 | 2 000,00 | собственные средства | июнь |  |
| 2 | ул. Ленина, 48 | очистка фильтров | шт. | 2 | 500,00 | собственные средства | июнь |  |
| 3 | ул. Ленина, 48 | замена труб | м | 15 | 3 000,00 | собственные средства | июль |  |
| 4 | ул. Ленина, 48 | замена кранов | шт. | 6 | 3 500,00 | собственные средства | июль |  |
| 5 | ул. Ленина, 48 | замена задвижки | шт. | 1 | 6 000,00 | собственные средства | июнь |  |
| 6 | ул. Ленина, 48 | опрессовка отопительной системы |  | 1 | 6 000,00 | собственные средства | июль-август |  |
| 7 | ул. Ленина, 48 | проверка вент. каналов и дымоходов | шт. | 3 | 8 000,00 | собственные средства | в течение года |  |
|  |  | | |  | 29 000,00 |  |  |  |

1. **ТСЖ «Рассвет»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость (руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед.измер. | Кол-во |
| 1 | ул. Мичурина д.2 | Частичная замена труб ГВС в подв.помещ. | м | 3 | 278 400,00 | собственные средства | июль 2022 г. |  |
| 2 | ул. Мичурина д.2 | Частичная зам.труб отопления | м | 3 | собственные средства | июнь-июль  2020г. |  |
| 3 | ул. Мичурина д.2 | Частичная зам.труб водоотведения | м | 5 | собственные средства | июль 2022 г. |  |
| 4 | ул. Мичурина, д. 2 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | собственные средства | сентябрь-октябрь 2022 г. |  |
| 5 | Ул. Мичурина, д. 2 | Ремонт эл. щитков в 1 и 2 подъезде | шт. |  | собственные средства | апрель 2022 г. |  |
| 6 | Ул. Мичурина, д. 2 | Покраска детского площадки | шт. |  | собственные средства | май-июнь 2022 г. |  |
| 7 | Ул. Мичурина, д. 2 | Ремонт подъезда № 1 и 2 | шт. | 2 | собственные средства | апрель-май 2022 г. |  |
| 8 | ул.Мичурина д.2 | Промывка и опресовка систем отопления | % | 100 | собственные средства | август 2020г | . |

1. **ТСН «Источник»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Опрессовка системы отопления | здание | 1 | 51 000, 00 | статья ремонт и содержание | 15.08.2022 |  |
| 2 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Замена шаровых кранов d 25-32 | шт. | 5 | статья ремонт и содержание | 10.08.2022 |  |
| 3 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Техническое обслуживание запорной арматуры (задвижка) d 50 мм | Шт. | 28 | статья ремонт и содержание | 10.08.2022 |  |
| 4 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Опрессовка ГВС | здание | 1 | статья ремонт и содержание | 20.07.2022 |  |
| 5 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Техническое обслуживание запорной арматуры (грязевик) d 40 мм | шт | 2 | статья ремонт и содержание | 15.07.2022 |  |
| 6 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Окраска ж/б лестничных маршей (коричневой краской) в подъездах 1,2,3 | шт | 3 |  | статья ремонт и содержание | 20.07.2022 |  |
| 7 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Частичный ремонт отмостки | м | 6 |  | статья ремонт и содержание | 28.07.2022 |  |
|  | Итого | |  |  | 51 000,00 |  |  |  |

1. **МКУ «Центр АХО УСС»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул.Ленина,52 (МБУ ДО ДШИ № 1) | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 6 000,00 | местный бюджет | август |  |
| 2 | ул.Ленина,52 (МБУ ДО ДШИ № 1) | Ревизия запорной арматуры d 50 мм | шт. | 2 |  | местный бюджет | август |  |
| 3 | ул.Ленина,52 (МБУ ДО ДШИ № 1) | Ремонт штукатурки потолка 4 эт. | м2 | 15 |  | местный бюджет | июль-август |  |
| 4 | ул.Ленина,52 (МБУ ДО ДШИ № 1) | Покраска водоэмульсионным составом потолка | м2 | 15 |  | местный бюджет | июль-август |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 6 000,00 |  |  |  |
| 5 | ул.Волго-Донская,13 (МБУ ДО ДШИ № 2) | гидравлическое испытание и опрессовка теплосистемы | ед. | 1 | 4 000,00 | местный бюджет | август |  |
|  | итого: |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
| 6 | ул.Ленинградская,48 (МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | ремонт печи | ед. | 1 | 10 000,00 | внебюджет | июль-август |  |
| 7 | ул.Ленина,90 (МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | гидравлическое испытание и опрессовка теплосистемы | ед. | 1 | 6 000,00 | местный бюджет | июль-август |  |
| 8 | ул.Ленина,90 (МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | Поверка теплового счетчика | ед. | 1 | 20 000,00 | местный бюджет | июнь-август |  |
| 9 | ул.Ленина,90 (МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | Замена вышедших из строя радиаторов отопления и проблемных стояков | шт. | 7 | 25 000,00 | местный бюджет | июнь-август |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 61 000,00 |  |  |  |
| 10 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Опрессовка системы отопления |  | 1 | 6 000,00 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2022 г. |  |
| 11 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 1 000,00 | Собственные средства | июнь-август 2022 г. |  |
| 12 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск | Утепление трубопровода ХВС | м | 8 | 5 000,00 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2022 г. |  |
| 13 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск | Госпроверка комплекта термодатчика КТСП-Р |  | 1 | 6 100,00 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2022 г. |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 18 100,00 |  |  |  |
| 14 | ул. Ленина, 42 (МБУ ДК "Железнодорожник") | Проверка электросчетчика | шт. | 1 | 2 500,00 | местный бюджет | 01.07.2022 г. |  |
| 15 | ул. Ленина, 42 (МБУ ДК "Железнодорожник") | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 18 000,00 | местный бюджет | до 01.09.2022 г. |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 20 500, 00 |  |  |  |
| 16 | Ул. Мира 94а, (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 11 000,00 | Местный бюджет | июль 2022 |  |
| 17 | Ул. Мира 94а, (МБУ "КДК "Октябрьский") | Госпроверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 29443,00 | Местный бюджет | июль 2022 |  |
| 18 | Ул. 3-его Октября, 105 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 7 000,00 | Местный бюджет | июль 2022. |  |
| 19 | Ул. Станиславского, 1 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 7 000,00 | Местный бюджет | июль 2022. |  |
|  | ИТОГО: | | | | 54 443,00 |  |  |  |
| 20 | ул.Ленина,45 (МБУ "Дом молодежных организаций") | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 12 000,00 | местный бюджет | до 01.09.2022 г. |  |
| 21 | ул.Ленина,45 (МБУ "Дом молодежных организаций") | техобслуживание приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 27 000,00 | местный бюджет | до 01.09.2022 г. |  |
| 22 | ул.Ленина,45 (МБУ "Дом молодежных организаций") | техобслуживание приборов учета водоснабжения | шт. | 1 | 8 000,00 | местный бюджет | до 01.09.2022 г. |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 47 000,00 |  |  |  |
| 22 | ул. Ватутина,73 (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 3 500,00 | местный бюджет | до 01.09.2022 г. |  |
| 23 | пер. Железнодорожный,7а (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 4 000,00 | местный бюджет | до 01.09.2022 г. |  |
| 24 | стадион "Труд" (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 1000,00 | местный бюджет | до 01.09.2022 г. |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 8 500,00 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | | |  | **33 289,131** |  |  |  |