|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации городского округа Октябрьск Самарской области  от 19.04.2023 № 342 |

**План мероприятий по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024г.г.**

1. **ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Котельная № 11-1 г.Октябрьск, пер. Спортивный, 1А, лит.А | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 2 | Котельная № 11-2 г.Октябрьск,  ул. Пионерская (Совхоз)около д.№14 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 3 | Котельная № 11-3 г.Октябрьск,  ул. Куйбышева, 21а | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 4 | Котельная № 11-4 г.Октябрьск,  ул. Волго-Донская, 9 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 5 | Котельная № 11-5 г.Октябрьск,  п. Первомайский ул. Вологина около д.№4 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 6 | Котельная № 11-6 г.Октябрьск, ул. Кирова,12 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 7 | Котельная № 11-7 г.Октябрьск,  ул. Пролетарская  около д.№6 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 8 | Котельная № 11-8 г.Октябрьск,  ул. Красногорская,2 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |
| 9 | Котельная № 11-9 г.Октябрьск,  ул. Третьего Октября, около д.№3 | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт. | 1 | тарифные средства | II-III квартал 2023 г. |  |
| ППР тепловых сетей | шт. | 1 |  |
| ППР газового оборудования котельной | шт. | 1 |  |
| ППР оборудования КИПиА | шт. | 1 |  |
| ППР электрооборудования котельной | шт. | 1 |  |

1. **Самарский территориальный участок (Сызранское направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Количество** | **Сметная стоимость, тыс. руб.** | **Срок исполнения, 2023 год** | **Ответственный исполнитель** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Котельная ПЧ-9 ст.Правая Волга** |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка котлов КВр-0,25 №1; КВр-0,34 №2 от сажевых отложений | шт. | 2 | 0,4 | Июнь | Денисов А.Ю. |
| 2 | Очистка дымоходов от сажевых отложений | шт. | 1 | 0,2 | июнь | Денисов А.Ю. |
| 3 | Текущее содержание дымовой трубы № 1 | шт. | 1 | 0,2 | июнь | Денисов А.Ю. |
| 4 | Ревизия котлов КВр-0,25 №1; КВр-0,34 №2 | шт. | 2 | 1,2 | июнь | Денисов А.Ю. |
| 5 | Ревизия дымососов № 1, № 2 | шт. | 2 | 0,4 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 6 | Ревизия вентиляторов № 1, № 2 | шт. | 2 | 0,4 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 7 | Ревизия системы ХВО | шт. | 1 | 0,4 | июль | Денисов А.Ю. |
| 8 | Текущее содержание запорной арматуры | шт. | 12 | 2,14 | июль | Денисов А.Ю. |
| 9 | Ревизия сетевых насосов | шт. | 3 | 0,6 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 10 | Ревизия подпиточного насоса | шт. | 1 | 0,2 | июнь-август | Денисов А.Ю. |
| 11 | Текущее содержание электроустановки | шт. | 1 | 0,4 | август | Денисов А.Ю. |
| 12 | Текущее содержание здания котельной | шт. | 1 | 4,2 | август | Денисов А.Ю. |
|  | **ИТОГО** |  |  | **10,74** |  |  |

**3.Западные ЭС АО «ССК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  (вид работ) | Объем работ | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования  тыс. руб. | ФИО, должность ответственного за подготовку к ОЗП | Фактическое выполнение мероприятий | |
| Объем работ | Сумма  (тыс.руб) |
| 1. | Провести анализ работы электросетей за зимний период 2022-2023 г.г. | - | 20.04.23 г. | Собств. средства предприятия |  | Зам. начальника Западных ЭС Отряскин Е.Ю. |  |  |
| 2. | На основании замеров зимнего максимума 2022-2023г.г. разработать схемы нормальных и аварийных режимов электроснабжения | - | 30.06.23 г. | --//­­---- |  | Начальник ДС  Лапшин И.В. |  |  |
| 3. | На основании замеров зимнего максимума разработать при необходимости план замены силовых трансформаторов | - | 17.05.23 г. | --//­­---- |  | Зам. начальника Западных ЭС Отряскин Е.Ю.  Начальник ДС  Лапшин И.В. |  |  |
| 4. | Выполнить ревизию трансформаторных подстанций, питающие котельные, ЦТП, насосные - согласно плана-графика ППР | 17 шт. | 01.10.23 г. | --//­­---- |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 5. | Выполнить испытания кабельных линий 6-10кВ согласно графику испытаний | 11 шт. | 15.09.23 г. | ­­­  -­­­­--//­­---- |  | Начальник МСГИ  Аблаев А.Е. |  |  |
| 6. | По результатам испытаний кабельных линий 6-10кВ выполнить их ремонт или замену |  | 29.09.23 г. | ---//­­-- |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 7. | Выполнить кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП  КТП-58 | 2,2 км | 03.10.23 г. | ---//­­---- |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 8. | Замена КТП-58 | 1 шт. | 03.10.22 г. | ----//­­---- |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 9. | Подготовить автотранспорт и спецтехнику для работы в зимних условиях | - | 11.10.23 г. | ----//­­---- |  | Начальник ТС  Прытков В.А. |  |  |
| 10. | Проверить противопожарное состояние административных, производственных и бытовых зданий, автогаражей. | - | 11.10.23 г. | --//­­---- |  | Начальник Западных ЭС  Начальник ТС  Прытков В.А. |  |  |
| 11. | Произвести внеочередные обходы маслонаполненного оборудования и при необходимости произвести доливку масла. | Согласно графику | 11.10.23 г. | --//­­---- |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю. |  |  |
| 12. | Провести противоаварийные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на тему: «Действия при возникновении аварийных ситуаций в период низких температур». В тренировках отразить вопросы взаимодействия оперативного персонала ОДС «АО ССК» с аварийными службами | - | 11.10.23 г. | --//­­---- |  | Начальник Октябрьского участка  Петров Г.Ю.  Начальник ДС  Лапшин И.В. |  |  |

1. **ООО «Средневолжская газовая компания» отделение № 6 Октябрьск Межрайгаз Тольятти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  № п/п | Наименование работы | Ед. измерения | Количество в плане ремонта |
| 1 | Ремонт, замена и установка дополнительных опор | шт. | 6 |
| 2 | Окраска газового оборудования ГРП, ШГРП | шт. | 4 |
| 3 | Бетонирование основания площадки под ШГРП | шт. | 7 |
| 4 | Замена дефектных участков газопроводов | шт. | 2 |

**5.ООО «Сигма»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Наименование работ | объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| ***ул. Аносова дом 51 - 580 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей Ø25 -32 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø25- 57 | 6м | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена вентилей Ø15 -32 | 10шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø25- 57 | 18м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена вентилей Ø15-25 | 4шт |  |  |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- Ø100 | 8м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Установка поручня на крыльцо 3 подъезда | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт панельных швов (кв.13,60) | 20м2 | -//- | -//- |
| Ремонт кровли лоджий | 3шт | -//- | -//- |
| Окраска фасада (ограждающих экранов лоджий) | 293м2 | Июль - Сентябрь | -//- |
| 6 | Ремонт | Косметический ремонт в подъездах | 30м2 | Май- сентябрь | -//- |
| 7 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв | Июнь-  Июль | -//- |
| ***пер. Больничный дом 14 - 560 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Разработка проектной документации на установку ОДПУ | 1шт | Май- сентябрь | -//- |
| Установка ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 50шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø50 | 72м | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 12м | -//- | -//- |
| Установка кранов и вентилей | 8шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- Ø110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 70кв | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Благоустр. | Спил деревьев | 4шт | -//- | -//- |
| ***ул. Куйбышева дом18 - 182 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø15 | 58м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 15шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к (подъезд 4) | 4шт | Июль - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт оконных откосов после установки пластиковых окон | 10,8м2 | Май- сентябрь | -//- |
| Установка отливов на окна | 4шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 10м | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв | Июнь –  Июль | -//- |
| ***Пер. Парковый дом 2 - 192 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В.. |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15- 32 | 3шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø25- 57 | 4м | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 5м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15- 25 | 2шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон (1,2 подъезд) | 6шт | Май - Сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| Установка отливов на окна | 6шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 15м2 | -//- | -//- |
| 5 | Электро. | Замена разводки по подвалу на кабель марки СИП | 20м | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 58кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Гоголя дом 23 - 340 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-89 | 10м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15 -32 | 14шт | -//- | -//- |
| Установка регистров во 2-3 подъезде | 2шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 8м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15 -32 | 6шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø80 | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт в подъезде (2,3 подъезд) | 2шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| Установка почтовых ящиков | 40шт | -//- | -//- |
| 5 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Гая дом 33 - 21 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Лермонтова дом 19 – 85 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 4м | Май- сентябрь | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 8м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов | 50м | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв. | Июнь –  июль | -//- |
| ***ул. Ленина дом 43 -218 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  | 13.08.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 4м | Май- сентябрь | -//- |
| Ремонт задвижек Ø80-50 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 4м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 56кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Ремонт | Ремонт в подъезде №2 | 1шт | Май-сентябрь | -//- |
| Ремонт керамических полов в тамбуре подъезда №1 | 4м2 | -//- | -//- |
| Установка постовых ящиков | 12шт | -//- | -//- |
| Установка информационных стендов в подъездах | 4шт | -//- | -//- |
| ***ул. Куйбышева дом 19 - 342 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Ремонт задвижек Ø80 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø25-76 | 12м | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 5шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 10м | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 10м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к в подъездах | 5шт | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка пластиковых подоконников | 5шт | -//- | -//- |
| Ремонт оконных откосов после установки пластиковых окон | 6шт | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 5шт | -//- | -//- |
| Изготовление и установка металлических лестниц в подвал | 2шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 140м | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 90кв. | Июнь –  июль | -//- |
| ***ул. Ватутина дом 9 - 190 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (4 подъезд) | 188,5м | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв. | Июнь –  июля | -//- |
| ***ул. Гая дом 50 - 177 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 6м | Май - Сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 8шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к | 3шт | Май - Сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт оконных откосов после установки пластиковых окон | 10м2 | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт водосточных труб | 6м | -//- | -//- |
| Ремонт панельных швов (кв.39,45) | 16м | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Куйбышева дом 16 -100 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25-76 | 6м | Май - Сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. 3-его Октября дом 1 - 320 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Замена прокладок |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей Ø15-32 | 14шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø100 | 2шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø15-32 | 42м | -//- | -//- |
| Утепление трубопроводов | 200м |  |  |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 6шт | Май-сентябрь | -//- |
| Замена трубы Ø25-32 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 8м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 8шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт лоджии (кв.89) | 6м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
|  |  | Ремонт панельных швов | 42м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт отмостки | 48м2 | -//- | -//- |
| 6 | Ремонт | Установка почтовых ящиков | 75шт | -//- | -//- |
| 7 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 90кв. | Июнь –  июль | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 2 - 501 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø108 | 100м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 16шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø80 | 6шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø15-32 | 12м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 32м | Май - сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 12шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 16м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 36м | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 6 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к | 3шт | Июль -сентябрь | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 12м2 | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 3шт | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 3шт | -//- | -//- |
| 7 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 149кв | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 3 - 312 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø25 -57 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, краны Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена труб Ø15 -32 | 12м | Май-сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 8шт | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 8м | Май - сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 5шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- Ø110 | 6м | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Ремонт в подъезде (№2) | 1шт | Май - Сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка почтовых ящиков | 15шт | -//- | -//- |
| 6 | Фасад | Ремонт кровли лоджий (кв.14) | 6м2 | -//- | -//- |
| Ремонт панельных швов (кв56,60,58) | 30м | -//- | -//- |
| Ремонт козырька (2 подъезда) | 3м2 | -//- | -//- |
| 7 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв. | Июнь –  июль | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 12 - 180 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø32-57 | 12м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø25-32 | 4м | Май-сентябрь | -//- |
| Замена кранов Ø20 | 2шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 2м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Замена двери в подвал | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Ремонт | Косметический ремонт подъезда №2 | 1шт | -//- | -//- |
| Установка почтовых ящиков | 15шт | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 57кв. | Июнь - июль | -//- |
| ***ул. Гагарина дом 2 - 132 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø20-57 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена трубы Ø25 -57 | 10м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 5шт | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май-сентябрь | -//- |
| Замена кранов Ø15-32 | 2шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 4м | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Установка пластиковых окон в коридорах 4 этажа | 2шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка пластиковых балконных блоков коридоров 4 этажа | 2шт | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 2шт | -//- | -//- |
| Установка отливов | 2шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки | 3м2 | -//- | -//- |
| 6 | Кровля | Ремонт кровли | 100м2 | -//- | -//- |
| 7 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 68кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 97кр.2 - 52 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Фасад | Установка профлиста на козырек в хода в подвал | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| 2 | Благоустр. | Установка ограждения на детской площадке | 12м | -//- | -//- |
| ***ул. 3-его Октября дом 97кр.1 - 47 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Фасад | Ремонт входа в подвал | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| 2 | Благоустр. | Стойки для сушки белья (бетонирование) | 2шт | -//- | -//- |
| ***ул. Белорусская дом 1 - 53 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт приямков | 3шт | Май-  июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Белорусская дом 5 - 33 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 4м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 2шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 12кв. | Июнь –  июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.1) | 15м | Май - Сентябрь | -//- |
| ***ул. Вологина дом 4 - 55 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 3шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 24м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт панельных швов (4,5,17) | 45м | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | -//- | -//- |
| ***ул. Вологина дом 6 - 150 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад. | Ремонт штукатурного слоя фасада | 6м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Устройство бетонной отмостки | 42м2 | -//- | -//- |
| Ремонт балконных плит (кв.5,10) | 2шт | -//- | -//- |
| Ремонт входных площадок | 6м2 | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 12кв. | Июнь - июль | -//- |
| ***ул. Вологина дом 7 - 340 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø25- 32 | 8шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø32-89 | 12м | -//- | -//- |
| Замена задвижек Ø80 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø20- 32 | 12м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 6шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Установка пластиковых окон в л/к  в подъездах №1-6 | 6шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка ограждений на оконные проемы в подъезде №1-6 | 6шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 9,6м2 | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт отмостки | 80м2 | -//- | -//- |
| Замена входной двери на металлическую дверь (6 подъезд) | 1шт | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 90кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Вологина дом 8 - 6,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Вологина дом 12 - 30 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15- 32 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Ремонт дверных откосов | 2м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли тамбура | 6м2 | -//- | -//- |
| ***ул. Вологина дом 16 -157 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 6шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 8м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 10м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт откосов после установки дверей | 1,2м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Устройство бетонной отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
| Установка металлической двери | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт входных площадок | 3шт | -//- | -//- |
| 5 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 46кв. | Июнь - июль | -//- |
| ***ул. Пирогова дом 3 - 12 т.руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  |  |  |  |  |
| ***ул. Пирогова дом 12 - 3,6 т.руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Станиславского дом 5 - 168 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 6шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø76 -25 | 12м | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- Ø32 | 8м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 5шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.39,42) | 32м | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Ремонт | Установка пластиковых окон | 4шт | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 4шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки окон | 4,8м2 | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 4шт | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 60кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Станиславского дом 6 - 120 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø15 - 32 | 4м | -//- | -//- |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- Ø32 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Косметический ремонт в подъезде №2 | 30м2 | Май - Сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 24кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Станиславского дом 4 - 150 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Ремонт задвижек Ø80 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена труб Ø20- 32 | 8м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 7м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 5м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Установка входных металлических дверей | 2шт | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Электр. | Установка светильников над подъездами | 2шт | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 23кв. | Июнь - июль | -//- |
| ***ул. Станиславского дом 2а - 62 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт входной площадки и лестницы | 26м2 | -//- | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. 9-Января дом 5 - 3,6 тыс. руб.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. 9 Января дом 9 - 460 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Ремонт задвижек Ø100 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø25-15 | 10шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø15-32 | 12м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø100 | 100м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø25-15 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 18м | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 90кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 300м | Май- сентябрь | -//- |
| ***ул. Волга - Донская дом 2 - 39 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 0,5м2 | Май  -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка лавочек | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | Ремонт | Установка пластиковых окон | 1шт | -//- | -//- |
| Установка подоконной доски | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки окон | 0,8м2 | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт деревянного пола 1 этажа | 1,2м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Волга - Донская дом 3 - 52 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 01.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт подъезда | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Волга - Донская дом 4 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  | 01.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Волга- Донская дом 5 - 12 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Благоустр. | Установить песочницу | 1шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
|  |  | Ремонт стоек для белья | 2шт | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Волга- Донская дом 6 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Волга- Донская дом 7 - 53 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 2кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Волга- Донская дом 8а - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Волга- Донская дом 10а - 17 т.р*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Окраска полов в подъезде | 10м | Май - Сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Ремонт цоколя | 32м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Волга- Донская дом 16 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Волга- Донская дом 18 - 43 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт откосов после установки пластикового окна | 3,8м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Ремонт цоколя | 39м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. 3-Проезд дом 1 - 43 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Ремонт | Смена дверного блока на металлическую дверь (1 подъезд) | 1шт | Май- сентябрь | -//-. |
| Ремонт дверных откосов | 2м2 | -//- | -//- |
| ***ул. 3-Проезд дом 2 - 21 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь –  Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Ремонт цоколя | 15м2 | -//- | -//- |
| ***ул. 3-Проезд дом 3 - 31 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ХВС | Утепление трубопровода ХВС | 5м | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт цоколя | 38м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - июль | -//- |
| ***ул. 3-Проезд дом 4 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. 3-Проезд дом 6 - 26 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт цоколя | 36м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 21кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 8 - 27 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт полов на 1 этаже | 6м2 | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Устройство бетонной отмостки возле в хода в подъезд | 3м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 10 - 20 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка отлива на козырек | 1шт | Май-  ноябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка очистка обуви | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт крыльца | 2м2 | -//- | -//- |
| Ремонт дверных откосов | 1,5м2 | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 11 - 23 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-57 | 18м | -//- | -//- |
| Ремонт кранов и вентилей Ø15-25 | 8шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 32кв. | Июнь - июль | Мастер  Ештокин А.Ю |
| ***ул. Мичурина дом 12 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Мичурина дом 17 - 184 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 6шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена трубы Ø56-76 | 8м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Установка металлических дверей в подъезд №2,3 | 2шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | Благоустр. | Установка метал. перил на придомовой территории | 18м | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 78кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Центральная дом 1 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Центральная дом 6 - 55 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø25-57 | 18м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 8шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 12м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 10м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.18,52) | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установить перила на крыльца  (1,2 подъезд) | 3м | -//- | -//- |
| Установка урн | 4шт | -//- | -//- |
| Ремонт отмостки | 20м2 | -//- | -//- |
| 5 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 70кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Центральная дом 8 - 296 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 28м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 12шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 12м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.36) | 60м | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю |
| Ремонт отмостки | 20м2 | -//- | -//- |
| Ремонт козырька 1 подъезда | 1шт | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Установка пластиковых окон (1п,4п) | 8шт | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 70кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Центральная дом 9 - 32 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 15.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт пола в подъезде | 16м2 | Август | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь – Июль | -//- |
| ***ул. Центральная дом 4 - 326 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  | 14.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 12м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 8м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø25- 57 | 4м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | Ремонт | Косметический ремонт в подъезде №1 | 1шт | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка металлических дверей | 4шт | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 70кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Центральная дом 11 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Центральная дом 20 - 44 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 4м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля | Ремонт мягкой кровли (Кв.10, 16) | 20м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 5 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 17кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Центральная дом 21 - 32 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Окраска входных металлических дверей | 11,2м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Окраска входных металлических конструкций козырька | 1,5м2 | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 24кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Мичурина дом 3 - 245 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В |
| Замена трубы Ø32-89 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 11шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 22м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø15-25 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | ГВС | Замена трубы Ø25-57 | 4м | -//- | -//- |
| Замена вентилей и кранов | 4шт | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Косметический ремонт подъезда №4 | 15м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка почтовых ящиков | 16шт | -//- | -//- |
| 6 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 16шт | -//- | -//- |
| 7 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 56кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Мира дом 167 - 225 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 6шт | Май- сентябрь | -//- |
| Замена задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена трубы Ø15-32 | 16м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Установка трубы Ø15-25 | 8м | -//- | -//- |
| Установка кранов и вентилей Ø25 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | Ремонт | Ремонт в подъезде | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка почтовых ящиков | 12шт | -//- | -//- |
| 5 | Электр. | Ремонт поэтажных электрощитов | 16шт | -//- | -//- |
| 6 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 56кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Мира дом 169 - 265 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø20-76 | 12м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| Техническое обслуживание ОДПУ | 1шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | ГВС | Замена трубы Ø15-57 | 14м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей | 6шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена трубы Ø50 - 110 | 6м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт входных групп | 6шт | Май -сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 6 | Ремонт | Косметический ремонт подъезда | 1шт | Май - сентябрь | -//- |
| Установка почтовых ящиков | 15шт | -//- | -//- |
| 7 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 90кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Весенняя дом 20 - 56 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 3 | ХВС | Замена трубы Ø20-32 | 8м | Май - сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-25 | 2шт | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Устройство входных площадок | 4м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Замена входной двери на металлическую дверь | 1шт | -//- | -//- |
| 5 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Весенняя дом 22 - 21 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Замена входной двери на металлическую дверь (1подъезд) | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Ремонт | Ремонт оконных откосов | 3м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Весенняя дом 25 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Весенняя дом 27 - 7,0 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø57-25 | 19м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Весенняя дом29 - 64 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников,  ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 3м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.4) | 30м | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.4,5) | 30м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Капитанская дом 1 - 4 т.руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Береговая дом 16 - 4 т.руб. - тариф*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***ул. Береговая дом 18 - 4 т. руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Береговая дом 20 - 4 т. руб. - тариф*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ***ул. Пионерская дом 2 - 56 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| Замена труб Ø15- 32 | 3м | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт мягкой кровли (кв.10,11,12,16) | 30м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Фасад | Ремонт кирпичной кладки (кв.5,6,11) | 6м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 6а - 180 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 23.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Благоустр. | Установка ограждения палисадника | 57м | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 6 - 65 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена труб Ø20- 57 | 3м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Косметический ремонт в подъезде №3 | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø50 - 110 | 10м | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 8 - 27 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Ремонт дверных откосов | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт окон в подвале | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 10 - 18 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50 - 110 | 12м | -//- | -//- |
| 3 | Ремонт | Ремонт дверных откосов | 2м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 12 - 32 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт входной двери | 1шт | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 3 | Благоустр. | Установка лавочек | 4шт | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пионерская дом 16 - 57 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 3м | Май - сентябрь | -//- |
| Замена вводного вентиля Ø50 | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.10,12,18) | 30м2 | -//- | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Декабристов д.2 - 68 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | Ремонт | Установка пластиковых окон | 2шт | Май-сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка подоконной доски | 2шт | -//- | -//- |
| Ремонт откосов после установки окон | 1,5м2 | -//- | -//- |
| Установка отливов на окна | 2шт | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 16кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Декабристов д.3 - 58 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.5,6,17) | 60м2 | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка слива на кровле | 20м | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Декабристов д.4 - 68 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | Май - сентябрь | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø40 | 36м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 9шт | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт панельных швов | 30м | -//- | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Декабристов д.5 - 32 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | Май- сентябрь | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт кодовых замков (2п,3п) | 2шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт поручней | 6м | -//- | -//- |
| Окраска металлических дверей | 3шт | -//- | -//- |
| Ремонт крылец | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Декабристов д.6 - 22 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø40 | 36м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Установка отлива на окно | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт отмостки | 2м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 18кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Декабристов д.8 - 8 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена трубы Ø57 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø40 | 24м | -//- | -//- |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| ***ул. Декабристов д.10 - 16 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 4шт | Май - сентябрь | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт решеток приямка | 4шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Декабристов д.14 – 127 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  | 29.07.22 | Мастер Генералов А.В. |
| Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт входных площадок и лестниц | 4шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пролетарская дом 2 - 26 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | ХВС | Утепление трубопровода системы ХВС | 10м | Май -сентябрь | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 20кв. | Июнь - Июль | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| ***ул. Пролетарская дом 10 - 34 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В.. |
| 2 | ХВС | Утепление системы ХВС в подъезде | 6м | Май -сентябрь | -//- |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.10) | 20м2 | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 11кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пролетарская дом 12 - 82 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Установка пластикового окна | 1шт | Май - сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Установка оцинкованного отлива | 1шт | -//- | -//- |
| Косметический ремонт подъезда | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 8кв. | Июнь - Июль | -//- |
| ***ул. Пролетарская дом 14 - 62 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Ремонт | Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 10м2 | Май- сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт входной двери | 1шт | -//- | -//- |
| Ремонт перегородки тамбура | 10м2 | -//- | -//- |
| 3 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 12 кв. | -//- | -//- |
| ***ул. Пролетарская дом 16 - 144 т.р.*** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов,  набивка сальников.  Ревизия запорной арматуры. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка металлической двери | 2шт | Май - Сентябрь | Мастер  Ештокин А.Ю. |
| Ремонт откосов | 16м2 | -//- | -//- |
| Ремонт крылец | 2шт | -//- | -//- |
| 3 | Ремонт | Ремонт пола в подъезде №2 | 3м2 | -//- | -//- |
| Косметический ремонт в подъезде №2 | 1шт | -//- | -//- |
| 4 | ВДГО | Диагностика ВДГО | 12кв. | Июнь - Июль | -//- |

**6. ООО «УК «Теплый Дом»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
|  | **ул. Ленина, д.117 - 552,61 (тыс.руб)** | | | | |
| 1 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 98 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 475 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 10 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ГВС | Опрессовка | 240 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт | 40 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Ремонтные работы | Ремонт подъезда | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
|  | **ул. Куйбышева, д.20 - 504,84 (тыс.руб)** | | | | |
| 2 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 119 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 568 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 8 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 3 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| КНС | Замена PP ф110 | 20 м | 3 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт межпанельных швов | 30 м | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Кровля | Установка козырьков на ветшахты | 6 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Ремонтные работы | Ремонт подъезда | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Благоустройство | Установка урн | 8 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Устанавка почтовых ящиков | 15 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул.Станиславского, д.3 - 156,09 (тыс.руб)** | | | | | |
| 3 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 47 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 247м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Благоустройство | Ремонт крыльца | 1 м2 | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул.Мичурина, д.13 - 91,67 (тыс.руб)** | | | | | |
| 4 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 21 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 75 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена стояков PP ф25 | 12 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| КНС | Замена PP ф110 | 9 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Центральная д.2 - 67,75 (тыс.руб)** | | | | | |
| 5 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 16 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 75 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 30 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Декабристов, д.16 к.2 -198,39 (тыс.руб)** | | | | | |
| 6 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 59 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| др. работы | Установка козырьков над подвалами | 2 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Гая д.52а - 100,44 (тыс.руб)** | | | | | |
| 7 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 24 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 80 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 20 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Мичурина, д.15 - 187,73 (тыс.руб)** | | | | | |
| 8 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 36 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 155 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Электрика | Установка светильников | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Декабристов, д.16 к.1 - 166,63(тыс.руб)** | | | | | |
| 9 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 42 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| др. работы | Установка козырьков над подвалами | 2 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Гоголя, д.32 - 132,36(тыс.руб)** | | | | | |
| 10 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 36 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 90 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 3 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| КНС | Замена PP ф110 | 12 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт подъездного козырька | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Благоустройство | Установка урн у подъездов | 2 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. 3-го Октября, д.15 к.2 - 68,89 (тыс.руб)** | | | | | |
| 11 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 21 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 73 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 4 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул.Гая, д.19 - 284,00 (тыс.руб)** | | | | | |
| 12 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 50 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 257 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф50 | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 5 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Установка пластиковых окон | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 40 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| др. работы | Ремонт подъездов | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. 3-го Октября, д.15 к.1 -118,78 (тыс.руб)** | | | | | |
| 13 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 33 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 208 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт отмоски | 10 м2 | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **пер.Больничный, д.12 - 247,41 (тыс.руб)** | | | | | |
| 14 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 60 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 256 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 6 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 20 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Благоустройство | Установка лавочек | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Установка урн | 4 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Ленина, д. 90 - 292,18(тыс.руб)** | | | | | |
| 15 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 70 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 312 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф80 | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 3 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ГВС | Опрессовка | 115 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт козырька | 3 м2 | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| др. работы | Ремонт подъезда | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Установка почтовых ящиков | 70 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Ударная, д.14 -4,64 (тыс.руб)** | | | | | |
| 16 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 2 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д. 81 -2,04 (тыс.руб)** | | | | | |
| 17 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 6 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.83 - 1,66 (тыс.руб)** | | | | | |
| 18 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 4 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.85 - 2,28 (тыс.руб)** | | | | | |
| 19 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 5 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.87 - 2,70 (тыс.руб)** | | | | | |
| 20 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 7 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Пролетарская, д.89 - 15,87 (тыс.руб)** | | | | | |
| 21 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 4 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Волго-Донская, д.1 - 34,71 (тыс.руб)** | | | | | |
| 22 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 57 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Красногорская, д.2 - 25,87 (тыс.руб)** | | | | | |
| 23 | Отопление | Опрессовка | 45 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена трубы PP ф 32 | 6 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 4 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 6 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **пер. Кирпичный, д.14 - 25,38 (тыс.руб)** | | | | | |
| 24 | Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| Отопление | Опрессовка | 56 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена трубы PP ф 25 | 8 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Волго-Донская, д.12 -33,51 (тыс.руб)** | | | | | |
| 25 | Отопление | Опрессовка | 47 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Волго-Донская, д. 14 -33,52 (тыс.руб)** | | | | | |
| 26 | Отопление | Опрессовка | 47 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Фасад | Ремонт подъездного козырька | 1 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 15 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Вокзальная, д. 6 - 1,65 (тыс.руб)** | | | | | |
| 27 | Отопление | Опрессовка… | 38 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф50 | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 7 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **Ул. Вокзальная, д. 7 - 1,40 (тыс.руб)** | | | | | |
| 28 | Отопление | Опрессовка… | 38 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена запорной арматуры ф50 | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 3 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Гая, д.37 - 68,47 (тыс.руб)** | | | | | |
| 29 | Отопление | Опрессовка… | 112 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Утепление системы отопления на чердаке | 30 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 18 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Гоголя, д.30 - 4,21 (тыс.руб)** | | | | | |
| 30 | Отопление | Опрессовка… | 47 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **пер. Комсомольский, д.8 - 1,16 (тыс.руб)** | | | | | |
| 31 | Дымоходы | Проверка дымоходов | 5 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. 3-го Октября, д.14 - 235,64 (тыс.руб)** | | | | | |
| 32 | Отопление | Опрессовка… | 256 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 4 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 58 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Электрика | Установка светильников в подъездах | 20 шт | 3 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Центральная, д.1А - 55,12 (тыс.руб)** | | | | | |
| 33 | Отопление | Опрессовка… | 75 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена задвижки ф40 | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Замена трубы ф40 | 4 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 16 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 2м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Центральная, д.5 - 33,59 (тыс.руб)** | | | | | |
| 34 | Отопление | Опрессовка… | 58 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Кровля | Частичный ремонт кровли | 9 м2 | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| **ул. Центральная, д.7 - 33,32 (тыс.руб)** | | | | | |
| 35 | Отопление | Опрессовка… | 58 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 2 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 8 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |
| ХВС | Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| **ул. Ленина, д.92 - 12,65 (тыс.руб)** | | | | | |
| 36 | Отопление | Опрессовка… | 193 м | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Техническое обслуживание…. | 1 шт | 2 квартал | Конаков Е.В. |
| Дымоходы | Проверка вент.каналов | 24 шт | 2 квартал | Горбунов И.А. |

**7. ООО «УК «Символ"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| **Аносова, 68/1 - 406,2 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 1 | Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 59 | июль | Мегриков И.Г. |
| Отопление | | Опрессовка | 575 м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А. |
| ГВС | | Опрессовка | 230 м | июль | Павлов А.А. |
| Ремонтные работы | | Ремонт подъездов | 4 шт | апрель-сентябрь | Мегриков И.Г. |
| **Ватутина, 10- 233,98 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 2 | Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 59 | июль | Мегриков И.Г. |
| Отопление | | Опрессовка | 263 м | июнь | Павлов А.А |
| Замена участка лежака в подвале | 10м | июнь | Павлов А.А |
| Замена запорной арматуры ф50 | 4 шт | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А |
| **Водников, 52- 14,49 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 3 | Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 4 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт козырька | 1 место | август | Мегриков И.Г. |
| **Водников, 55 - 0, 97 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 4 | **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Вокзальная, 2- 1, 2 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 5 | **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Вокзальная, 3- 1, 43 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 6 | Отопление | | Опрессовка… | 25 м | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 2 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Вокзальная, 5- 1, 59 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 7 | Отопление | | Опрессовка… | 30 м | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 5 | август | Мегриков И.Г. |
| **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Вокзальная, 9 - 1, 21 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 8 | Отопление | | Опрессовка… | 20 м | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 2 | август | Мегриков И.Г. |
| **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Вокзальная, 11 - 2, 1 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 9 | Отопление | | Опрессовка… | 35 м | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 4 | август | Мегриков И.Г. |
|  | | **Аварийное и ветхое жилье** |  |  |  |
| **Вокзальная, 13 - 1, 13 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 10 | Отопление | | Опрессовка… | 30 м | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 4 | август | Мегриков И.Г. |
| **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Гагарина, 18 - 1, 16 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 11 | **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Гая, 35 - 115,72 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 12 | Отопление | | Опрессовка | 475 м | август | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 33 | август | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | ремонт ендовых над кв. №9,7 | 3 места | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Восстановление штукатурного слоя кв. №10,16 | 18 м2 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонт кирпичной кладки кв. №7 | 1 место | июль | Мегриков И.Г. |
| **Гая, 39 А - 240,42 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 13 | Отопление | | Опрессовка… | 375 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 48 | июль | Мегриков И.Г. |
| Фасад | | Цоколь (восточная сторона) | 43,54 | август | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт крылец под. №1,2,3 | 3 шт | август | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 6 - 115,7 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 14 | Отопление | | Опрессовка… | 270 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 32 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт подъезда | 1 место | сентябрь | Мегриков И.Г. |
| Ремонт входа в подвал №1 | 1 место | август | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 8 - 109,01 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 15 | Отопление | | Опрессовка… | 275 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 32 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт козырьков под. №1,2 | 2 места | август | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 12 - 51,38 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 16 | Отопление | | Опрессовка… | 255 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 16 | июль | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Установка лавочек | 2 шт | июнь | Мегриков И.Г. |
| Установка забора для палисадника | 12м | июнь | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 16 - 55,1 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 17 | Отопление | | Опрессовка | 255 м | июль | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 16 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 18 - 50,18 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 18 | Отопление | | Опрессовка… | 255 м | июнь | Павлов А.А |
| Установка байпаса | 1 место | июнь | Павлов А.А |
| Сварочные работы в узле | 2 места | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 16 | август | Мегриков И.Г. |
| Фасад | | ремонт балконных плит кв. №5,6 | 2 места | август | Мегриков И.Г. |
| **Дзержинского, 23 - 311,65 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 19 | Отопление | | Опрессовка… | 465 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 65 | июль | Мегриков И.Г. |
| ГВС | | Опрессовка… | 240 м | июль | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июль | Павлов А.А |
| Ремонтные работы | | Ремонт коридорных дверей | 4 шт | август | Мегриков И.Г. |
| Ремонт лестничного марша этажи 2,3 | 2 места | август | Мегриков И.Г. |
| **Кирова, 73 - 1,43 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 20 |  | | **Аварийное и ветхое жилье** |  |  |  |
| **Кирпичный, 2 - 111,7 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 21 | Отопление | | Опрессовка… | 275 м | июнь | Павлов А.А |
| Сварочные работы замена лежаков | 12 метров | май | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 28 | август | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Установка прожектора под. №2 | 1 место | май | Мегриков И.Г. |
| **Кирпичный, 12 - 28,16 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 22 | Отопление | | Опрессовка… | 230 м | август | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 8 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Замена входной двери под. №1 | 1 шт | август | Мегриков И.Г. |
| **Кирпичный, 23 - 66,8 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 23 | Отопление | | Опрессовка | 275 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 18 | июль | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремент мягкой кровли | 240м2 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Кирпичный, 25 - 76,01 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 24 | Отопление | | Опрессовка | 275 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 18 | июль | Мегриков И.Г. |
| КНС | | Замена в подвале | 25м | май | Павлов А.А |
| кровля | | ремонт кровли над кв. №4,5,6 | 52 м2 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Куйбышева, 15 - 230,11 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 25 | Отопление | | Опрессовка… | 490 м | июнь | Павлов А.А |
| Замена участка лежака в подвале | 6 мест | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 60 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Установка стеклопакетов в под. №1,2 | 8шт | август | Мегриков И.Г. |
| **Куйбышева, 17 - 276,3 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 26 | Отопление | | Опрессовка… | 490 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 72 | июль | Мегриков И.Г. |
| Фасад | | Покраска цоколя | 176 м2 | июль | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт водосточной труб южная сторона | 2 места | май | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | кронирование деревьев | 2 шт | апрель | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Установка датчиков движения под. №2,4 | 12 шт | апрель | Матасов Н.А. |
| **Куйбышева, 21 - 364,05 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 27 | Отопление | | Опрессовка… | 655 м | июнь | Павлов А.А |
| Частичная изоляция ввода СО в подвале | 30м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 6 мест | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 90 | июль | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Установка датчиков движения | 32 шт | май | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Установка лавочек под. №1-6 | 6 шт | июнь | Мегриков И.Г. |
| **Курская, 2 - 135,93 (тыс.руб.)** | | | | | | |
| 28 | Отопление | | Опрессовка… | 265 м | июль | Павлов А.А |
| Замена задвижки ф50 | 1 шт | июль | Павлов А.А. |
| Замена участка лежаков | 15м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 6 мест | июль | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 26 | июль | Мегриков И.Г. |
| ГВС | | Опрессовка | 105 м | июль | Павлов А.А |
| Благоустройство | | Кронирование дерева | 1 шт | май | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 47 - 306,78 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 29 | Отопление | | Опрессовка… | 545 м | июнь | Павлов А.А |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 56 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Покраска входных дверей в под. №1-4 | 4 шт | июнь | Мегриков И.Г. |
| Ремонт под. №1,4 | 2 шт | сентябрь | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 50 - 401,76 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 30 | Отопление | | Опрессовка | 660 м | июнь | Павлов А.А |
| Замена участка СО в подвале | 27м | июнь | Павлов А.А. |
| Частичная поверка прибора учета ТЭ | 1 место | август | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 6 мест | июнь | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 98 | июль | Мегриков И.Г. |
| Электрика | | Ревизия электрики под. №1-6 | 6 шт | май | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт под. №2 | 1 шт | май | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 51 - 295,1 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 31 | Отопление | | Опрессовка | 560 м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 12 мест | июнь | Павлов А.А |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 70 | август | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Ремонт входов в подвалы | 2 места | август | Мегриков И.Г. |
| Фасад | | Ремонт цоколя с южной стороны | 46 м2 | август | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 53 - 186,13 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 32 | Отопление | | Опрессовка | 350 м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А. |
| ХВС | | Замена задвижки ф50 | 1 шт | июнь | Павлов А.А. |
| Установка кранов на стояках ХВС | 11 шт | июнь | Павлов А.А. |
| Замена участка лежака в подвале | 40 м | июнь | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 36 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт крыльца под. №1 | 1 шт | август | Мегриков И.Г. |
| **Ленина, 59 - 63,45 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 33 | Отопление | | Опрессовка | 185 м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 14 | июль | Мегриков И.Г. |
| ГВС | | Опрессовка | 95 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Фасад | | Ремонт козырька под. №2 | 1 место | май | Мегриков И.Г. |
| **Мичурина, 6 - 37,82 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 34 | Отопление | | Опрессовка | 185 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 12 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт тамбурных дверей | 2 шт | июнь | Мегриков И.Г. |
| **Мичурина, 9 - 27, 7 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 35 | Отопление | | Опрессовка | 185 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 8 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Набережная, 14 - 1,72 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 36 | **Аварийное и ветхое жилье** | | | | | |
| **Парковый, 1 - 131,82 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 37 | Отопление | | Опрессовка | 245 м | июль | Павлов А. А |
| Замена регистра в под. №1 | 1 шт | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 32 | июль | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Ремонт крыльца №1 | 1 место | июнь | Мегриков И.Г. |
| **Сакко-Ванцетти, 20 -239,08 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 38 | Отопление | | Опрессовка | 550 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июль | Павлов А.А. |
| КНС | | Замена участка в подвале | 5,5 м | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 60 | август | Мегриков И.Г. |
| Ремонтные работы | | Восстановление отмостки по периметру | 143 м2 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Сакко-Ванцетти, 22 -303,64 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 39 | Отопление | | Опрессовка | 550 м | июль | Павлов А.А. |
| Поверка прибора учета ТЭ | 1 место | август | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 4 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 80 | июль | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Замена оконных стеклопакетов | 4 шт | сентябрь | Мегриков И.Г. |
| **Северная, 19 - 5, 58 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 40 | **Дом барачного типа** | | | | | |
| **Цветочная, 6 - 4, 74 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 41 | **Дом барачного типа** | | | | | |
| **Центральная, 3 - 50,71 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 42 | Отопление | | Опрессовка | 130м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 16 | август | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Замена шифера над кв. 7,13,14,16 | 9 мест | май | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 10 - 50,70 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 43 | Отопление | | Опрессовка | 130 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 12 | август | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 12 - 78,33 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 44 | Отопление | | Опрессовка | 130 м | август | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 12 | июль | Мегриков И.Г. |
| Фасад | | Частичный ремонт отмостки | 16 м2 | август | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 16 - 71,82 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 45 | Отопление | | Опрессовка | 275 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 18 | июль | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт кровли над кв. №4,5,12 | 36 м2 | июнь | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 18 -78,58 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 46 | Отопление | | Опрессовка | 275 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 18 | июль | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт над кв. №10 | 8м2 | август | Мегриков И.Г. |
| ХВС | | Замена участка лежака в подвале | 12 м | июль | Мегриков И.Г. |
| **Центральная, 19 - 118,74 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 47 | Отопление | | Опрессовка | 310 м | июль | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 27 | июль | Мегриков И.Г. |
| Кровля | | Ремонт кровли над кв. №16, под. №2 | 18 м2 | июнь | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 2 - 403,15 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 48 | Отопление | | Опрессовка… | 660 м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 12 мест | июнь | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 100 | июль | Мегриков И.Г. |
| Благоустройство | | Установка поручня | 1 шт | июнь | Мегриков И.Г. |
| Замена почтовых ящиков под. №5,6 | 35 шт | август | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 26 - 3,49 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 49 | Отопление | | Опрессовка… | 130 м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 4 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 30 - 5, 32 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 50 | Отопление | | Опрессовка… | 130 м | июнь | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 6 | июль | Мегриков И.Г. |
| **Шмидта, 32 - 3,4 (тыс.руб)** | | | | | | |
| 51 | Отопление | | Опрессовка… | 130 м | июнь | Павлов А.А. |
| Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь | Павлов А.А. |
| Дымоходы | | Проверка дымовых и вентканалов | 3 | июль | Мегриков И.Г. |

**8. ООО «УК «Гарант-Сервис»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ |  | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| **АДРЕС МКД Волго-донская, 8 - общая сумма финансирования 66,036(тыс.руб)** | | | | | |
| 1 | Отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| ревизия запорной арматуры |  | 2 кв. |  |
| ХВС | частична замена.труб.. |  | 2кв. |  |
| Ремонт…и ревизия |  | 2 кв. |  |
| КНС | Замена частичная.. |  | 3кв |  |
| ревизия |  | 3 кв |  |
| др. работы | ремонт отмостки | 15 | август |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов….. | …. |  | май | …… |
| **АДРЕС МКД Волго-Донская, 10 - общая сумма финансирования 88,716(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 2 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Ремонт, ревизия |  | 3кв. |  |
| ХВС | Замена..частичная труб. | 16 м | 1 кв. |  |
| Ремонт ревизия… |  | 3кв. |  |
| КНС | Замена.частичная труб.. |  | 1 кв. |  |
| Ремонт, ревизия |  | 1кв. |  |
| Кровля | Ремонт | 10м.кв | май |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  | июнь | …… |
| **АДРЕС МКД Гая, 43 - общая сумма финансирования 200,760(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 3 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена.запорной арматуры. |  | июнь |  |
| ХВС | Замена, ревизия |  | 3 кв |  |
| КНС | Замена…ревизия |  | 4кв |  |
| Фасад | побелка бардюр |  | 50 м |  |
| др. работы | Замена двери в подъезд |  | сентябрь |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Гая, 56 - общая сумма финансирования 102,780(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Гая 56 Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 4 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена, ревизия |  | 2кв. |  |
| ХВС | Замена..ревизия. |  | 2 кв |  |
|  | Ремонт…канализ. Отводов |  | июнь |  |
| др. работы | ремонт козырька над подъездом | 1 | 4 кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Гая, 58 - общая сумма финансирования 116,208 (тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 5 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена... ревизия |  | 2кв. |  |
|  | Ремонт…ревизия |  | 3 кв. |  |
| КНС | Замена…частичная замена |  | 3 кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Гоголя, 21 - общая сумма финансирования 565,704(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 6 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| ревизия кранов сист отопл… |  | 3кв. |  |
| ХВС | Замена труб... |  | 3кв |  |
| Ремонт… |  | 3кв |  |
| КНС | Замена... ревизия |  | 3 кв |  |
|  | ремонт подъездов | 1 | апрель -август |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Гоголя, 26 - общая сумма финансирования 259,524 (тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 7 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена... ревизия |  | 3кв |  |
| Ремонт… |  | 3кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  | июнь | …… |
| **АДРЕС МКД Гоголя 28 - общая сумма финансирования 94,032(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 8 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена, ревизия |  | июль |  |
| ХВС | Замена частичная труб |  | 3 кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  | июнь | …… |
| **АДРЕС МКД Гая, 54 - общая сумма финансирования 283,248(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 9 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена..ревизия. |  | 3кв |  |
| КНС | ревизия |  | в т.г. |  |
| Ремонт…ревизия |  | 3кв |  |
| Кровля |  | 70м.кв. | июль |  |
| Благоустройство | спил дерева |  | май |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Дзержинского, 10 - общая сумма финансирования 275,508 (тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 10 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена…ревизия |  | 2кв. |  |
| ХВС | Замена..ревизия. |  | 2кв |  |
| КНС | Замена... ревизия |  | в т.г. |  |
| Фасад | ремонт козырьков |  | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Дзержинского, 14 - общая сумма финансирования 134,388(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Дзержинского 14 Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 11 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена..ревизия. |  | 3кв |  |
| Ремонт…запорной арматуры |  | май |  |
| ХВС | Замена…ревизия |  | 3кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Дзержинского -20 - общая сумма финансирования 152,688(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 12 | отопление | Опрессовка СО |  | июль | Зиновьев А.В. |
| Замена... ревизия |  | 3кв |  |
| ХВС | Замена... ревизия |  | в т.г. |  |
|  | Ремонт…ревизия |  | в т.г. |  |
| др. работы | замена оконных блоков | 2шт | 1кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД \*пер. Кирпичный, 27 - общая сумма финансирования 276,576 (тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 13 | отопление | Опрессовка… |  | август | Зиновьев А.В. |
| Замена... ревизия |  | 2кв |  |
| КНС | Замена..ревизия. |  | 2 кв |  |
| др. работы | замена оконных блоков | 1 шт | 2 кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД пер.Кирпичный, 29 - общая сумма финансирования 395,616(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 14 | отопление | Опрессовка СО |  | август | Зиновьев А.В. |
| запорной арматуры |  | июль |  |
|  | Ремонт…ревизия |  | в т. г. |  |
| КНС | Замена... Частичная труб |  | 3 кв |  |
| Кровля | ремонт шахт на крыши | 144 м.кв. | 3 кв. |  |
| Фундамент | ремонт крыльца | 1 шт | 2 кв |  |
| др. работы | замена оконных блоков | 2шт | 1кв., 3кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД \*Пионерская -14 - общая сумма финансирования 163,116(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Пионерская 14 Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 15 | отопление | Опрессовка СО |  | август | Зиновьев А.В. |
| Замена…ревизия |  | 2кв |  |
| ХВС | Замена…ревизия |  | 3кв |  |
|  | Ремонт…ревизия |  | 3кв |  |
| Кровля | ремонт кровли | 405м.кв. | 2-3 кв |  |
| др. работы | ремонт крыльца |  | 3 кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| **АДРЕС МКД Сакко-Ванцетти, 18 - общая сумма финансирования 569,424(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 16 | отопление | Опрессовка СО |  | август | Зиновьев А.В. |
| Замена…ревизия |  | 3кв |  |
| Ремонт…запорной арматуры |  | 3кв |  |
| ХВС | Замена..ревизия. |  | 2кв |  |
| КНС | Замена... ревизия |  | 4кв |  |
| др. работы | ремонт подъезда | 1 | сентябрь |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  | июнь | …… |
| **АДРЕС МКД Фрунзе, 1 - общая сумма финансирования 524,280(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
|  | отопление | Опрессовка СО |  | август | Зиновьев А.В. |
| Замена... ревизия |  | 3кв |  |
| замена запорной арматуры |  | 3кв |  |
| 17 | ХВС | Замена... ревизия |  | в т.г. |  |
| КНС | Замена... ревизия |  | в т.г. |  |
| др. работы | замена оконных блоков | 3шт | 1-2 кв. |  |
| Благоустройство | спил дерева | 2 шт | 2 кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Центральная, 13 - общая сумма финансирования 116,220(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 18 | отопление | Опрессовка СО |  | август | Зиновьев А.В. |
| Замена…ревизия |  | 3кв |  |
| замена запорной арматуры |  | 3кв |  |
| ХВС | Замена... ревизия |  | в т.г. |  |
| Кровля |  | 100м.кв. | 2кв. |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. | …. | июнь | …… |
| **АДРЕС МКД Шмидта, 1 - общая сумма финансирования 532,464 (тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 19 | отопление | Опрессовка СО |  | август | Зиновьев А.В. |
| Замена…вентелей |  | июль |  |
| Ремонт запорной арматуры… |  | май-июнь |  |
| Фасад | спил дерева |  | 4кв |  |
| Кровля | ремонт кровли | 315м.кв | 2 кв. |  |
|  |  |  | 3кв |  |
| др. работы | замена оконных блоков | 2 шт | 2- 3 кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  | июнь | …… |
| **АДРЕС МКД Шмидта, 1 А - общая сумма финансирования 517,872(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 20 | отопление | Опрессовка СО |  | Август | Зиновьев А.В. |
| Замена... Кранов вод..труб |  | июнь |  |
| ХВС | Замена..труб. |  | 3 кв |  |
|  | Ремонт…ревизия |  | 4кв |  |
| Фасад |  |  | май |  |
| др. работы | ремонт крыльца | 1 шт | сентябрь |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Шмидта, 2А - общая сумма финансирования 554,964 (тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 21 | отопление | Опрессовка СО |  | Август | Зиновьев А.В. |
| Замена запорной арматуры... |  | июнь |  |
| ХВС | Замена..труб. |  | 2кв |  |
|  | Ремонт частич. замена тр.… |  | 4кв |  |
| ГВС | Частичная замена труб |  | 3кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |
| **АДРЕС МКД Ленина, 61 - общая сумма финансирования 199,800(тыс.руб)** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
|
| 22 | отопление | Опрессовка СО |  | Август | Зиновьев А.В. |
| Замена... ревизия |  | 2кв |  |
| ХВС | Замена…ревизия |  | 2кв |  |
| КНС | Замена... ревизия |  | 4 кв |  |
| проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | июнь |  |

**9.МУП «Жилищное управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Ориентировочная сметная стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ, 2023 г. | Исполнение |
| ед. измер. | Кол-во |
| 1 | г.о.Октябрьск | замена пожарных гидрантов | шт. | 3 | 93,13 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 2 | г.о. Октябрьск | замена запорной арматуры | шт. | 4 | 131,6 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 3 | г.о. Октябрьск | ремонт водопроводных колонок | шт. | 10 | 211,0 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 4 | г.о. Октябрьск | установка люков на водопроводных и канализационных колодцах | шт. | 10 | 58,14 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 5 | г.о. Октябрьск | ремонт водопроводных и канализационных колодцев | шт. | 6 | 84,1 | собст. ср-ва | май-октябрь |  |
| 6 | Ул. Ульяновская – ул. Солнечная, 14 | Замена участка трубопровода | м | 210 | 185,54 | собст. ср-ва | июнь |  |
| 7 | Пер. Новый –ул. Новая | Замена участка трубопровода | м | 160 | 155,28 | собст. ср-ва | май-июнь |  |
| 8 | Ул. Октябрьская – ул. Лермонтова | Замена участка трубопровода | м | 400 | 1286,5 | собст. ср-ва | август |  |
| 9 | ул.3-го Октября (р-он «Берлин» | замена аварийного участка канализации | м | 40 | 201,98 | собст. ср-ва | июнь |  |
| 10 | Ул. Куйбышева, 19 | замена аварийного участка канализации | м | 30 | 61,83 | собст. ср-ва | июль |  |
| 11 | очистные сооружения № 3 | Замена трубопровода аварийного сброса | м | 40 | 52,39 | собст. ср-ва | август |  |
|  | Итого | | |  | 2521,49 |  |  |  |

**10.МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель/ Адрес выполнения работ | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | МБУ «Служба благоустройства» | Приобретение песка | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.10.2023 | Для приготовления песко-соляной смеси |
| 2 | МБУ «Служба благоустройства» | Приобретение технической соли | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.10.2023 | Для приготовления песко-соляной смеси |
| 3 | МБУ «Служба благоустройства» | Приобретение ГСМ (Бензин АИ 92, сжиженный газ, дизельное топливо, масла) | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.12.2023 | Объемы по закупке виды топлива корректируется исходя из текущего расхода и создания |
| 4 | МБУ «Служба благоустройства» | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.09.2023 |  |
| 5 | МБУ «Служба благоустройства» | Оплата за тепловую энергию (административные здания и общеобразовательные учреждения) | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.12.2023 |  |
| 6 | МБУ «Служба благоустройства» | Обслуживание ливневых канализаций | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.10.2023 |  |
| 7 | МБУ «Служба благоустройства» | Опрессовка систем отопления обслуживаемых зданий и сооружений | Бюджет городского округа Октябрьск | 31.08.2023 |  |
| 8 | ГБОУ ООШ № 2, ул. Ленинградская. 87 | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 01.08.23-03.08.23 | 654,7 п/м |
| 9 | ГБОУ ООШ № 2, ДОУ № 2, ул. Кирова, 12 | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 23.08.23-24.08.23 | 140 м/п |
| 10 | ГБОУ СОШ № 3, ул. Центральная, 14 | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 04.08.23-08.08.23 | 370,3 м/п |
| 11 | ГБОУ СОШ №3, ДОУ № 5, ул. Мичурина, 22 | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.08.23-31.08.23 | 132 м/п |
| 12 | ГБОУ СОШ № 3, ДЮСШ, ул. Волго-Донская, 12А | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 23.08.23-24.08.23 | 120 м/п |
| 13 | ГБОУ ООШ № 5, ул. Вологина, 5 | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 09.08.23-11.08.23 | 289,8 м/п |
| 14 | ГБОУ ООШ № 5, ДОУ № 6, ул. Станиставского, 1 | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.08.23-31.08.23 | 134 п/м |
| 15 | ГБОУ СОШ № 8, ул. Гая, 39 | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 14.08.23-16.08.23 | 605,9 п/м |
| 16 | ГБОУ СОШ № 8, ДОУ № 8, ул. Гая, 34 | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.08.23-31.08.23 | 84 п/м |
| 17 | ГБОУ СОШ № 8, ДОУ № 4, ул. Аносова, 60 | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 28.08.23-29.08.23 | 138 п/м |
| 18 | ГБОУ СОШ № 9, пер. Железнодорожный,11А | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 17.08.23-18.08.23 | 664,2 п/м |
| 19 | ГБОУ СОШ № 9, ДОУ № 9, ул. Ленина, 46 | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.08.23-31.08.23 | 132 п/м |
| 20 | ГБОУ СОШ № 9, ДОУ № 13, ул. Ст. Разина, 133А | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.08.23-31.08.23 | 81 п/м |
| 21 | ГБОУ СОШ № 9, ЦВР, ул. Ленина, 57 | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 22.08.23-23.08.23 | 242 п/м |
| 22 | ГБОУ СОШ № 11, ул. 3-го Октября, 17 | Опрессовка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 21.08.23-23.08.23 | 701,2 п/м |
| 23 | ГБОУ СОШ № 11, ДОУ № 10, ул.3-го Октября, 11 | Опрессовка, промывка системы отопления | Бюджет городского округа Октябрьск | 30.08.23-31.08.23 | 1. м |

**11.ТСЖ «Волга»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. 3-го Октября, д.16 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,58 | ТСЖ «Волга» | 04.05.2023, 25.08.2023 |  |
| 2 | Ул. 3-го Октября, д.16 | техническое обслуживание запорной арматуры отопления | шт. | 6 | 0,76 | ТСЖ «Волга» | май-июнь |  |
| 3 | Ул. 3-го Октября, д.16 | Замена и ремонт трубопровода и запорной арматуры |  |  |  | ТСЖ «Волга» | По результатам обследования |  |
| 4 | Ул. 3-го Октября, д.16 | техническое обслуживание запорной арматуры ХВС | шт. | 1 | 4,50 | ТСЖ «Волга» | август |  |
| 5 | Ул. 3-го Октября, д.16 | проверка вент. каналов | шт. | 1 | 7,50 | ТСЖ «Волга» | август |  |
|  | ИТОГО | | | | 23,34 |  |  |  |

**12.ТСЖ «Мечта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Мичурина, д.1 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,00 | ТСЖ «Мечта» | май |  |
| 2 | Ул. Мичурина, д.1 | техническое обслуживание запорной арматуры | шт. | 6 | 0,75 | ТСЖ «Мечта» | май-июль |  |
| 3 | Ул. Мичурина, д.1 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,00 | ТСЖ «Мечта» | август |  |
| 4 | Ул. Мичурина, д.5а | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,00 | ТСЖ «Мечта» | май |  |
| 5 | Ул. Мичурина, д.5а | техническое обслуживание запорной арматуры | шт. | 6 | 0,75 | ТСЖ «Мечта» | май-июль |  |
| 6 | Ул. Мичурина, д.5а | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,00 | ТСЖ «Мечта» | август |  |
| 7 | Ул. Мичурина, д. 1, 5а | проверка вент. каналов | шт. | 2 | 16,0 | ТСЖ «Мечта» | август |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 37,50 |  |  |  |

**13. Непосредственное управление**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, тыс.руб | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Волго-Донская, д. 11 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 15,00 | Собственные средства | июль 2023 |  |
| 2 | Ул. Волго-Донская, д. 11 | Ремонт кровли | % | 10 от площади крови | Собственные средства | Май 2023 |  |
| 3 | Ул. Волго-Донская, д. 11 | проверка вент. каналов | шт. | 8 | Собственные средства | Август 2023 |  |
|  | ИТОГО | | | | 15,00 |  |  |  |

1. **ТСЖ «Октябрьское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Дзержинского, д. 27 | Опрессовка, промывка системы отопления | система | 1 | 10,00 | Собственные средства ТСЖ | 15.08.2023 |  |
| 2 | Ул. Дзержинского, д. 27 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: - запорной арматуры (кранов, вентилей, задвижек системы отопления) | шт. | 5 | 5,00 | Собственные средства ТСЖ | 15.07.2023 |  |
| 3 | Ул. Дзержинского, д. 27 | Техническое обслуживание – проверка теплосчетчика | шт. | 1 |  | Собственные средства ТСЖ | 15.07.2023 |  |
|  | ИТОГО | | | | 15,00 |  |  |  |

**15. ТСЖ «Авангард»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул. Ленина дом № 49. | Замена трубопровода | м |  | 25,00 | собственные средства | Август 2023 |
| 2 | ул. Ленина дом № 49. | Ремонт инженерного оборудования |  |  | 43,00 | собственные средства | Июль-август 2023 |
| 3 | ул. Ленина дом № 49. | опрессовка системы отопления |  |  | 2,00 | собственные средства | Август 2023 |
| 4 | ул. Ленина дом № 49. | Проверка вент каналов и дымоходов | кв. | 72 |  | собственные средства | Август 2023 |
|  | итого | | |  | 70,00 |  |  |

**16. ЖСК «Волга»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем работ | | Ориентир. Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ, 2023 г. | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| **Ул. Ватутина, д. 1** | | | | | | | | |
| 1 | Отопление | Промывка и опрессовка отопительной системы | система | 1 | 8,00 | средства ЖСК | июль |  |
| 2 | Отопление | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | средства ЖСК | июнь-июль |  |
| 3 | Отопление | Замена задвижек в тепловом узле | шт. | 2 | 15,00 | средства ЖСК | июнь |  |
| 4 | Отопление | Поверка тепловычислителя | шт. | 1 | 6,00 |  | июль |  |
| 5 | ХВС | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | средства ЖСК | июнь |  |
| 6 | Жилой фонд | Проверка дымоходов и вент. каналов | кв. | 60 | 18,00 | Средства ЖСК | Февраль, май, сентября |  |
| 7 | Др. работы | Герметизация фундамента | М2 | 1 | 3,00 | средства ЖСК | август |  |
| 8 | Благоустройство | Мероприятия по откачке воды из подвала |  |  | 10,00 | средства ЖСК | апрель |  |
|  | Итого | | |  | 60,00 |  |  |  |

**17. ЖСК «Локомотив»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ, 2023 год | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Опрессовка системы отопления | % | 100 | 8,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | август |  |
| 2 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Промывка системы отопления | % | 100 | 8,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | август |  |
| 4 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Ревизия кранов СО, ХВС, ГВС | шт. | 19 | 25,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | июль |  |
| 5 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 200,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | Май-июнь |  |
| 6 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Ремонт подъездов № 2,3,7 | шт. | 3 | 60,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | Апрель-май |  |
| 7 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 50,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | Май-июнь |  |
| 8 | Ул. Дзержинского, д. 25 | Проверка дымоходов и вентканалов | кв | 105 | 12,00 | Средства ЖСК «Локомотив» | август |  |
|  | Итого | | |  | 363,00 |  |  |  |

**18.** **ЖСК «Молодежный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ, 2023 год | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул. Ленина, 48 | Замена кранов СО | Шт. | 5 | 23,50 | собственные средства | июль |  |
| 2 | ул. Ленина, 48 | Замена прокладок запорной арматуре СО | шт. | 20 | собственные средства | июль |  |
| 3 | ул. Ленина, 48 | замена кранов ХВС | шт. | 2 | собственные средства | июнь |  |
| 4 | ул. Ленина, 48 | Покраска цоколя | М2 | 50 | собственные средства | июль |  |
| 5 |  | Замена плитки на фасаде | М2 | 10 |  | июнь |  |
| 6 |  | Побелка бордюров | м | 20 |  | апрель |  |
| 7 |  | Покраска ограждений | м | 15 |  | апрель |  |
| 8 | ул. Ленина, 48 | опрессовка отопительной системы | система | 1 | собственные средства | июль |  |
| 9 | ул. Ленина, 48 | проверка вент. каналов и дымоходов | шт. | 80 | собственные средства | июль |  |
|  | Итого | | |  | 23,50 |  |  |  |

**19.ТСЖ «Рассвет»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед.измер. | Кол-во |
| 1 | ул. Мичурина д.2 | Ремонт системы отопления | м |  | 36,00 | собственные средства | август 2023 |  |
| 2 | ул. Мичурина д.2 | Техническое обслуживание узла учета СО | узел | 1 | 8,27 | собственные средства | август 2023 |  |
| 3 | ул. Мичурина д.2 | Опрессовка системы ГВС | система | 1 | 7,50 | собственные средства | август 2023 |  |
| 4 | ул. Мичурина, д. 2 | Ремонт системы ГВС | м |  | 36,00 | собственные средства | август 2023 |  |
| 5 | Ул. Мичурина, д. 2 | Техническое обслуживание узла учета ГВС | узел | 1 | 8,27 | собственные средства | август 2023 |  |
| 6 | Ул. Мичурина, д. 2 | Ремонт 2-ух подъездов | шт. | 2 | 160,00 | собственные средства | Июль 2023 |  |
| 7 | Ул. Мичурина, д. 2 | Ремонт электрощитков |  |  | 20,00 | собственные средства | Июль 2023 |  |
| 8 | Ул. Мичурина, д. 2 | Благоустройство |  |  | 25,00 | собственные средства | Сентябрь 2023 |  |
| 9 | ул.Мичурина д.2 | опрессовка систем отопления | система | 1 | 7,50 | собственные средства | август 2023 | . |
|  | Итого | | |  | 308,54 |  |  |  |

**20.ТСН «Источник»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Замена запорной арматуры СО | шт. | 8 | 55, 00 |  | 16.06.2023 |  |
| 2 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Ревизия запорной арматуры СО | шт. | 14 |  | 20.07.2023 |  |
| 3 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Промывка системы отопления гидропневматическим методом | система | 1 |  | 20.08.2023 |  |
| 4 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Опрессовка системы отопления | система | 1 | статья ремонт и содержание | 25.08.2023 |  |
| 5 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | статья ремонт и содержание |  |  |
| 6 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Техническое обслуживание соединений типа «Американка» | шт. | 16 | статья ремонт и содержание | 10.06.2023 |  |
| 7 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Промывка системы ГВС с опрессовкой | система | 1 | статья ремонт и содержание | 15.05.2023 |  |
| 8 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Замена запорной арматуры ХВС | шт. | 3 | статья ремонт и содержание | 25.08.2023 |  |
| 9 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Замена участка трубы и фурнитуры ПВХ в случае аварии | м | 2,5 | статья ремонт и содержание |  |  |
| 10 | ул. Аносова д.68 корп. 2 | Затирка трещин раствором с последующей окраской на фасаде | п.м | 5 | статья ремонт и содержание | 29.05.2023 |  |
| 11 |  | Замена крепежа на кровли | шт. | 100 |  |  | 29.08.2023 |  |
| 12 |  | Уход за садовыми культурами | шт. | 4 |  | 30.05.2023 |  |
| 13 |  | Частичный ремонт отмостки | шт. | 1 |  | 15.06.2023 |  |
|  | Итого | |  |  | 55,00 |  |  |  |

**21. МКУ «Центр АХО УСС»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ул.Ленина,52 (МБУ ДО ДШИ № 1) | гидравлическое испытание и опрессовка теплосистемы | шт. | 1 | 8,20 | Муниципальный бюджет | Август 2023 |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 8,20 |  |  |  |
| 2 | ул.Волго-Донская,13 (МБУ ДО ДШИ № 2) | гидравлическое испытание и опрессовка теплосистемы | ед. | 1 | 8,20 | Муниципальный бюджет | Август 2023 |  |
|  | итого: |  |  |  | 8,20 |  |  |  |
| 3 | ул.Ленина,90 (МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | опрессовка системы отопления | система | 1 | 8,00 | Муниципальный бюджет | июль-август 2023 |  |
| 4 | Ул. Ленинградская, 48(МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | Текущий ремонт системы отопления | система | 1 | 25,00 | внебюджетные |  |  |
| 5 | Ул. Ленинградская, 48 (МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | Приобретение угля | тонн | 23 | 174,8 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2023 |  |
| 6 | Ул. Ленинградская, 48(МБУ "ЦБС г.о.Октябрьск") | Приобретение дров проблемных стояков | М3 | 8 | 12,8 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2023 |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 220,6 |  |  |  |
| 7 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Опрессовка системы отопления | система | 1 | 6,59 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2023 г. | ООО «Арго» |
| 8 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 1,00 | Собственные средства | июнь-август 2023 г. | Договор гражданско-правового характера |
| 9 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск | Утепление трубопровода ХВС | м | 8 | 6,00 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2023 г. | Договор гражданско-правового характера |
| 10 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск | Госпроверка теплосчетчика ТС-07 (без КТСП-Р) | прибор | 1 | 29,5 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2023 г. | ООО «Алекс+» |
| 11 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск | Техническое обслуживание прибора учета | мес. | 5 | 12,5 | Муниципальный бюджет | Апрель, сентябрь-декабрь 2023 г. | ООО «Алекс+» |
|  | ИТОГО: | | |  | 55,59 |  |  |  |
| 12 | ул. Ленина, 42 (МБУ ДК "Железнодорожник") | Проверка счетчика | шт. | 1 | 25,20 | Муниципальный бюджет | Июль 2023 |  |
| 13 | ул. Ленина, 42 (МБУ ДК "Железнодорожник") | Проверка термообразователя | шт. | 1 | 6,10 | Муниципальный бюджет | Июль 2023 |  |
| 14 | ул. Ленина, 42 (МБУ ДК "Железнодорожник") | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 19,00 | Муниципальный бюджет | Июль-август 2023 |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 50,30 |  |  |  |
| 15 | Ул. Мира 94а, (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 12,00 | Муниципальный бюджет | июль 2023 |  |
| 16 | Ул. 3-его Октября, 105 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 7,60 | Муниципальный бюджет | июль 2023 |  |
| 17 | Ул. 3-его Октября, 105 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Госпроверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 32,33 | Муниципальный бюджет | июль 2023 |  |
| 18 | Ул. Станиславского, 8 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 7,60 | Муниципальный бюджет | июль 2023 |  |
| 19 | Ул. Станиславского, 8 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Госпроверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 32,33 | Муниципальный бюджет | июль 2023 |  |
|  | ИТОГО: | | | | 79,86 |  |  |  |
| 20 | ул.Ленина,45 (МБУ "Дом молодежных организаций") | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 9,40 | Муниципальный бюджет | 25.08.2023 |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 9,40 |  |  |  |
| 21 | ул. Ватутина,73 (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 3,50 | Муниципальный бюджет | до 01.09.2023 г. |  |
| 22 | пер. Железнодорожный,7а (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 4,00 | Муниципальный бюджет | до 01.09.2023 г. |  |
| 23 | стадион "Труд" (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 1,00 | Муниципальный бюджет | до 01.09.2023 г. |  |
|  | ИТОГО: | | |  | 8,50 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | | |  | **29 650,97** |  |  |  |