10

                                                                                           Утвержден
                                                                        постановлением Администрации 

                                                                           городского округа Октябрьск  

                                                                            от_______________№______             

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Октябрьск Самарской области  с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

РАЗДЕЛ I
Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий
1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.
 а)
Климат на территории городского округа Октябрьск характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.
Средняя месячная температура воздуха июля, самого тёплого месяца в году, составляет 17,5-18,5°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -17-20°С.
Продолжительность тёплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 376 мм. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха — 71,2 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,2 м/с, преобладающее направление - западное, юго-западное.
       б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловых сетей, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 °С в январе и феврале.
1.2. Население и районы городского округа Октябрьск.
     Октябрьск  - город областного значения, образует муниципальное образование г.о. Октябрьск. В пределах существующих границ городского округа исторически сложилось шесть жилых микрорайонов: «Пристань», «Центр», «Костычи», «Правая Волга», «Совхоз», «Первомайск». Расположен на расстоянии 160 км к западу от Самары вниз по течению, ближайший город — Сызрань находится в 19 км.
Территория городского округа Октябрьск
	                        Муниципальное образование
	Площадь территории,
      тыс. км²
	Численность населения, тыс. человек
	Плотность населения, тыс. человек на 1 км²

	Городской округ Октябрьск
	     0,0218
	19887
	912,25


Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяжённость тепловых сетей

	Муниципальное образование
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число теплоснабжающих объектов (котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей, км

	Городской округ Октябрьск
	223
	9
	газ
	33,08


Источники топлива
Потребности в топливе удовлетворяются за счёт газопровода высокого давления 11,4 тыс.куб.м. газа в год.
Основные поставщики топлива ООО «ГазпромМежрегионгаз». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам, протяжённостью 206,53 км.
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	            Прекращение
           подачи

                 электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ
сетей, гидродинамические
удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый


Выводы из обстановки:
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
· перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;
· износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);
· неблагоприятные погодно-климатические явления;
· человеческий фактор.
РАЗДЕЛ II
Организация работ
2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.
Координацию работ по ликвидации аварий на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Октябрьск (далее КЧС и ОПБ г.о.Октябрьск), на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Октябрьск (далее ЕДДС Октябрьск ) в  соответствии со схемой взаимодействия (прилагается);
· на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепловырабатывающих объектов и тепловых сетей.
       Для организации оперативного взаимодействия разработана и действует схема взаимодействия организаций городского округа при устранении аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и электроэнергетики.
Схема предусматривает осуществление взаимодействия с диспетчерскими службами организаций и предприятий города через ЕДДС г.о.Октябрьск (тел.2-62-84; 2-16-67).
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство штатными диспетчерами предприятий ЖКХ и аварийными бригадами с предоставлением общей информации в МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС».
При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» заключены соглашения с ЗЭС АО «Самарская сетевая компания», ООО «СамРЭК-эксплуатация», МУП «Жилищное управление» о взаимопомощи при ликвидации крупных аварий и оказании, при необходимости, помощи на возмездной основе всем организациям, имеющим объекты жизнеобеспечения и жилсоцсферы. 
Для проведения на объектах жизнеобеспечения и в жилищном фонде аварийных и ремонтно-восстановительных работ на предприятиях тепло-, водо-. электро-, газоснабжения и водоотведения города работают в круглосуточном режиме аварийные бригады.
	№ п/п
	Организация
	Адрес нахождения аварийных бригад
	Количество бригад
	Количество человек
	Количество техники

	1
	ООО «СамРЭК-эксплуатация
	г.о.Октябрьск
пер.Спортивный,1а
	    2 бригады
	6 чел
	2ед.техники

	2
	МУП «Жилищное управление»
	г.о.Октябрьск

ул. Волго-Донская, 9
	    2 бригады
	6 чел
	2ед.техники

	3
	ООО  «Сигма»
	г.о. Октябрьск

ул.Мира,96
	 2 бригады 
	6 чел
	1 ед. техники

	4
	ООО «УК «Гарант-Сервис»
	г.о. Октябрьск

ул. Гая, 19
	1 бригада 
	3 чел
	1 ед. техники

	5
	ООО «УК «Символ»
	г.о. Октябрьск

ул. Ленина, 47
	1 бригада 
	3 чел
	1 ед. техники

	6
	ООО «УК «Теплый Дом»
	г.о. Октябрьск

ул. Дзержинского, 23
	1 бригада 
	3 чел
	1 ед. техники

	7
	ЗЭС АО «ССК»
	г.о. Октябрьск

пер. Железнодорожный,18
	    2 бригады
	6 чел
	2ед.техники

	8
	ООО «СВГК»
	г.о.Октябрьск

пер.Спортивный,1
	    2 бригады
	6 чел
	2ед.техники

	
	Итого
	
	13 бригад
	39 чел.
	12 ед.техники


Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации аварий в соответствии с функциями, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области исходя из масштабов аварии по согласованию с ГУ МВД России «Сызранское» по Самарской области.
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Для ликвидации аварий создаются и используются:
· резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа Октябрьск;
· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативными правовыми актами и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводяших объектах и тепловых сетях.
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором
работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует Администрацию городского округа Октябрьск через ЕДДС г.о. Октябрьск.
О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС г.о.Октябрьск через местную систему оповещения и информирования  руководителем аппарата Администрации г.о.Октябрьск через средства массовой информации.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает  заместителю Главы Администрации городского округа Октябрьск, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.о.Октябрьск.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилом секторе на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.о. Октябрьск.
Порядок действий звена тепловых сетей муниципальной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилом секторе на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)
	№ п\п
	             Мероприятия
	Срок исполнения
	    Исполнитель

	1
	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	
	

	1
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об      аварии       на коммунально-технических      системах жизнеобеспечения населения:
определение   объёма   последствий   аварийной   ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным     пребыванием     маломобильных     групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией    объектов   жизнеобеспечения    населения муниципального образования;
	Немедленно
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	
	организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения
населения по резервным схемам питания;
организация работ по восстановлению линий электропередач
и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений
здравоохранения,       учреждений      с       круглосуточным
пребыванием маломобильных групп населения.
	
	

	2
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+01.Ч.30 мин.
	Управление теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	3
	Проверка    работоспособности    автономных    источников питания и   поддержание   их   в   постоянной   готовности,   отправка автономных     источников     питания     для     обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения,       учреждений      с       круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в тёмное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч. 30 мин.-01.Ч.00 мин)
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации

	4
	При поступлении сигнала в ЕДДС г.о. Октябрьск об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного по ООО «СамРЭК-Эксплуатация» по телефону, оповещение и сбор КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск (по решению председателя КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлёкшие нарушения условий, жизнедеятельности людей)
	Немедленно
ч+1ч.30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Октябрьск, Глава г.о. Октябрьск

	5
	При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии  (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а так же в условиях критически низких температур окружающего воздуха) теплоснабжающей организацией  в соответствии с расчетом  допустимого времени устранения аварийных  нарушений теплоснабжения жилых домов и объектов теплоснабжения силами аварийной бригады производится слив теплоносителя из систем теплоснабжения.


	До -10 ℃ - более 8 часов

От - 10 ℃ до -15℃ – более 4 часов

Ниже -15℃ – более 2 часов
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии.

	6
	Доведение информации об аварийной ситуации до Минэнерго и ЖКХ Самарской области, Средне-Поволжского управления

Ростехнадзора
	Ч+2ч.00 мин.

Ч+8ч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Октябрьск

	7
	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в Администрацию и ЕДДС г.о.Октябрьск
	Ч+2ч.00 мин.
	Управление теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	8
	Представление в Минэнерго и ЖКХ Самарской области отчёта по форме 1/ЧС.
	Ч+2ч.00мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Октябрьск 

	9
	Проведение заседания КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск и подготовка распоряжения председателя КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск «О переводе в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлёкшие нарушения условий жизнедеятельности людей).
	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	10
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск.
	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава г.о. Октябрьск 

	11
	Уточнение (при необходимости):
пунктов приёма эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
	Ч+2ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия г.о. Октябрьск 

	12
	Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых в ПВР (перечень утв. Постановлением Администрации городского округа Октябрьск от 04.09.2012 № 426,прилагается).
	Ч+2ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия г.о. Октябрьск

	13
	Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы  г.о. Октябрьск).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости).
	Ч+2ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ г.о.Октябрьск Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	14
	Задействование    сил    и    средств    г.о.   Октябрьск    для предупреждения                  возможных                  аварий на объектах очистных сооружений.
	Ч+2ч. 30 мин.
	По решению КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	15
	Выезд оперативной группы г.о. Октябрьск на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин.-
3ч.00 мин.)
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск.

	16
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава г.о.Октябрьск (по решению главы г.о.Октябрьск).
	Ч+Зч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	17
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+Зч.00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	18
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+Зч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Сызрань.

	19
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения г.о.Октябрьск
	Ч+Зч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	20


	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения г.о.
Октябрьск;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации в ООО «СамРЭК-Эксплуатация»


	Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа 
(в последующие сутки).
	Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Октябрьск.

	21
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения г.о. Октябрьск
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	22
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+Зч.00мин.
	МУ МВД России «Сызранское»

	23
	Доведение информации до ООО «СамРЭК-Эксплуатация» о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч+Зч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	24
	Доклад ОШ Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Самарской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч+Зч.10мин.
	Дежурный диспетчер ЕДДС г.о. Октябрьск

	25
	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения в Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области по ликвидации ЧС в приёмную Губернатора Самарской области (при необходимости).
	Ч+Зч.20мин.
	Глава г.о. Октябрьск

	26
	Организация взаимодействия с оперативной группы Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Самарской области в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлёкшие нарушения условий жизнедеятельности людей.
	Ч+8ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	27
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению председателя Правительственной комиссии КЧС
	ООО «СамРЭК-экуспуатация»

МУП «Жилищное управление» 
ЗЭС АО «ССК» 



	
	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)
	
	

	28
	Представление докладов в РГКУ «Информационный центр РМЭ» и ЦУКС ГУ МЧС России по РМЭ по формам 2/ЧС, 3/ЧС. 4/ЧС.
	Ч+24ч.00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	29
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС Правительства Самарской области о переводе ТП РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.
	Ч+24ч.00 мин.
	Председатель КЧС Самарской области

	30
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в г.о.Сызрань для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя Правительственной комиссии Самарской области по ликвидации ЧС
	Организации в соответствии с
дополнительными
соглашениями.

	31
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населённых пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые 2 часа.
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	32
	Доклад в оперативный штаб КЧС и ОПБ Самарской области о завершении работ по ликвидации ЧС.


	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии по ЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	33
	Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При устойчивом функционировании
объектов жизнеобеспечения.
	Секретарь КЧС и ОПБ г.о. Октябрьск

	34
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС о переводе в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС

	35
	Подготовка и представление доклада в Правительство Самарской области о завершении работ по ликвидации ЧС.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС



	36
	Анализ и оценка эффективности проведённого комплекса мероприятий и действий служб. привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	


РАЗДЕЛ III
Сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее. 
1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее. 

1.2. Для разработки электронной модели существующей схемы теплоснабжения г. Октябрьск использовался программно-расчетный комплекс ZuluThermo, входящий в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм», предназначенный для выполнения тепловых и гидравлических расчетов систем теплоснабжения.

1.3. Задачи решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят: 

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций; 

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам. 

1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются: 

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов; 

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности; 

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

1.5. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

