Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Октябрьск

Самарской области

от  08. 07.2025  №  587

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов городского

округа Октябрьск

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 2022-2023 | 209 |
| 1.2 | 2023-2024 | 200 |
| 1.3 | 2024-2025 | 191 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
| 2.1 | 2022-2023 | -11 |
| 2.2 | 2023-2024 | - 10 |
| 2.3 | 2024-2025 | - 10 |
| 3 | Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал/ч |
| 3.1 | 2022-2023 | 72,83 |
| 3.2 | 2023-2024 | 68,95 |
| 3.3 | 2024-2025 | 66,74 |
| 4 | Случаи размораживания внутренней системы отопления | количество |
| 4.1 | 2022-2023 | 0 |
| 4.2 | 2023-2024 | 0 |
| 4.3 | 2024-2025 | 0 |
| 5 | Случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления | количество |
| 5.1 | 2022-2023 | 0/11 |
| 5.2 | 2023-2024 | 0/9 |
| 5.3 | 2024-2025 | 0/6 |